## 1a
| Sprawa nr NA-ZP-250/06/06/15 | [7 empty] | Załącznik nr 1
|  |  | PAKIET NR |  | 1a |  |  |  | do umowy ………../15
z dn. ……………2015r
Przedmiot zamówienia - Formularz cenowy
Wyroby z włókniny
L.p. | Nazwa artykułu | Producent/ nr kat./ nazwa handlowa | Opakowanie | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT od wartości netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=8*9 | 11=8+10
1. | Fartuch medyczny dla krwiodawców wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g, z krótkim rękawem, wiązany, zielony, w rozmiarze XL. |  |  | szt. | 50000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Jednorazowe higieniczne pokrowce na buty, foliowe, antypoślizgowe ściągane gumką, kolor niebieski,grubość folii 30-40 mikronów |  |  | par | 100000 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Jednorazowy higieniczny podkład z włókniny polipropylenowej niesterylny wymiar 50cm x 80-90 cm gramatura 25-30 g/m2 |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Jednorazowy higieniczny podkład ochronny 2 warstwy bibuły + 1 warstwa folii w rolce perforowanej co 50cm o wymiarze 50cm x 50m |  |  | rolka | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Jednorazowy higieniczny podkład ochronny celulozowy 2-warstwowy. Rozmiar listka 50x37cm, 135 listków w rolce. Gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym - co ma być potwierdzone deklaracją producenta. |  |  | rolka | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Ogółem brutto |  |  |  | 0
..................dnia....................2015r | [5 empty] | ...........................................................
/podpis i pieczęć osoby upoważnionej/

## 1b
| Sprawa nr NA-ZP-250/06/06/15 | [7 empty] | Załącznik nr 1
|  |  | PAKIET NR |  | 1b |  |  |  | do umowy ………../15
z dn. ……………2015r
Przedmiot zamówienia - Formularz cenowy
Materiały opatrunkowe
L.p. | Nazwa artykułu | Producent/ nr kat./ nazwa handlowa | Opakowanie | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT od wartości netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=8*9 | 11=8+10
1. | Bandaż - opaska dziana bawełniana lub wiskozowa dł.4m x szer.10cm (pakowana jednostkowo) |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Kompres gazowy - jałowy, sterylny o wymiarach 7-7,5cm x 7-7,5cm każdy oddzielnie pakowany w jednym zbiorczym opakowaniu |  | 1 op.'a3szt. | op. | 50000 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Wata celulozowa - lignina w arkuszach op. od 3 kg do 5 kg |  |  | kg | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa,1op. od 0,20 kg - 0,50 kg |  |  | kg | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Przylepiec z włókniny z klejem akrylowym lub kauczukowym bez zatrzasku o długości 9,14-9,2m x szer. 25mm (hypoalergiczny) |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Sterylny opatrunek poiniekcyjny w rozmiarze 72 x 38mm, przeźroczysty z folii poliuretanowej posiadający wkład chłonny z regenerowanej celulozy w rozmiarze 18 x 18mm, mogący pochłonąć wysięk przekraczający 17 do 20 razy swoją objętość z klejem PSA. Możliwość utrzymania w miejscu aplikacji do 4 dni. Opakowanie jednostkowe papier - papier. |  | 1 op.'a50szt. | op. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Przylepiec o wszechstronnym zastosowaniu, hypoalergiczny, przeźroczysty, perforowany, łatwo dzielący się wzdłuż i w poprzek, rozmiar 2,5cm x 5m |  | 1 op.'a12szt. | op. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Ogółem brutto |  |  |  | 0
..................dnia....................2015r | [5 empty] | ...........................................................
/podpis i pieczęć osoby upoważnionej/

## 1c
| Sprawa nr NA-ZP-250/06/06/15 | [7 empty] | Załącznik nr 1
|  |  | PAKIET NR |  | 1c |  |  |  | do umowy ………../15
z dn. ……………2015r
Przedmiot zamówienia - Formularz cenowy
Sprzęt laboratoryjny
Pakiet podzielony na trzynaści części. Wykonawca może zaoferować dowolną ilość części
L.p. | Nazwa artykułu | Producent/ nr kat./ nazwa handlowa | Opakowanie | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT od wartości netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=8*9 | 11=8+10
1. | Końcówki miarowe MLA, bezbarwne o poj. 1000ul |  | 1 op.'a 250 szt. | op. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Pipeta Pasteura 1ml dł. 14,4cm z podziałką |  | 1 op.'a 500szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Probówki okrągłodenne o poj. 3 ml (12 x 55) bez znacznika z polistyrenu |  | 1 op.'a 500 szt. | op. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Probówki okrągłodenne o poj. 4 ml (12 x 75) bez znacznika z polistyrenu |  | 1 op.'a 500 szt. | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Probówka okrągłodenna o poj. 6ml (12x120) bez znacznika z polistyrenu |  | 1op.'a500szt. | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Korek do probówki o śr. 11-13mm |  | 1 op.'1000szt. | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Końcówki miarowe o poj. 300 μl ze znacznikiem, bezbarwne |  | 1 op.'a 1000 szt. | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Bagietka laboratoryjna z PS 125 mm o przekroju 4 mm polistyrenowa |  | 1 op.'a 100 szt. | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Płyty jednorazowe nr 12 białe, nieprzeźroczyste |  | 1op.'a100szt. | op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów bez igły i łącznika (jałowy, niepirogenny, nietoksyczny), typ TS |  |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Pojemnik na odpady medyczne o pojem. 9-10l wykonany z PP z pokrywą bez otworu wrzutowego, szczelnie zamykany, w kolorze czerwonym. Na pojemniku umieszczona etykieta z instrukcją użykowania i międzynarodowym znakiem ostrzegawczym |  |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Pojemnik na odpady medyczne o pojem. 2-2,5l z otworem wrzutowym o śr. 40-50mm, wys. 190-220mm, część dolna wykonana z HDPE a wieczko z PP w kolorze czerwonym. Na pojemniku umieszczona etykieta z instrukcją użykowania i międzynarodowym znakiem ostrzegawczym |  |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Pojemnik do analizy moczu o poj. 100ml niesterylny z przykrywką zakręcany |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Ogółem brutto |  |  | Ogółem brutto | 0
..................dnia....................2015r | [5 empty] | ...........................................................
/podpis i pieczęć osoby upoważnionej/

## 1d
| Sprawa nr NA-ZP-250/06/06/15 | [7 empty] | Załącznik nr 1
|  |  | PAKIET NR |  | 1d |  |  |  | do umowy ………../15
z dn. ……………2015r
Przedmiot zamówienia - Formularz cenowy
Rękawiczki diagnostyczne
L.p. | Nazwa artykułu | Producent/ nr kat./ nazwa handlowa | Opakowanie | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT od wartości netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=8*9 | 11=8+10
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm +/-0,01, dłoni 0,07mm +/-0,01, mankiecie 0,06mm +/-0,01. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność min. 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacja o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu. Informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji na co najmniej poziomie 1 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu lub dołączone badania). Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Zgodne z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'200 sztuk (XS-L) |  | 1 op.'a 200 szt. | op. | 4500 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą poliuretanową, gładkie, rolowany mankiet, grubość pojedynczej ścianki na palcu oraz dłoni 0,08mm(+/- 0,02mm), mankiecie 0,05mm(+/- 0,02mm), posiadające badania z jednostek niezależnych od producenta potwierdzające brak zawartości DEHP oraz potwierdzające zgodność z normą EN 374 (wodorotlenek sodu 40% - klasa 6), ASTM F1671. Kolor biały (półprzeźroczysty). Opakowanie a'100sztuk, rozmiary XS-L |  | 1 op.'a 100 szt. | op. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Ogółem brutto |  |  |  | 0
Rękawice spełniają normy: Norma EN374 (ochrona przed zagrożeniami chemicznymi), Norma EN374-3 (ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi), wyrób medyczny (EN 455-1, EN 455-2, EN-455-3) (EN 455-1 określa wymagania i metody badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur EN 455-2 określa wymagania i metody badania właściwości fizycznych produktu EN 455-3 podaje wymagania i metody badania produktu w ocenie biologicznej)
..................dnia....................2015r | [5 empty] | ...........................................................
/podpis i pieczęć osoby upoważnionej/

## 1e
| Sprawa nr NA-ZP-250/06/06/15 | [7 empty] | Załącznik nr 1
|  |  | PAKIET NR |  | 1e |  |  |  | do umowy ………../15
z dn. ……………2015r
Przedmiot zamówienia - Formularz cenowy
Podłoża
L.p. | Nazwa artykułu | Producent/ nr kat./ nazwa handlowa | Opakowanie | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT od wartości netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10=8*9 | 11=8+10
1. | Płytki z agarem do kontroli mikrobiologicznej powierzchni sterylizowane radiacyjnie |  | 1op.=10szt. lub 1op.=20szt. | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Podłoża do posiewów krwi, do hodowli bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów |  | 1op.=20szt. | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Ogółem brutto |  |  | 0
..................dnia....................2015r | [5 empty] | ...........................................................
/podpis i pieczęć osoby upoważnionej/