# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV  85145000-7   Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

Wykonywanie wirusologicznych badań RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV metodą biologii molekularnej (NAT) dla 15.000 donacji krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, 
26-600 Radom ul. Limanowskiego 42. Badanie osocza metodą biologii molekularnej w kierunku trzech markerów wirusologicznych należy wykonywać 
w pojedynczej donacji lub w pulach składających się z nie więcej niż 6 próbek.

## Próbki krwi zabezpieczone i opisane dostarczane będą:

## w odległości max 120 km od siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy

## czas transportu próbek krwi do Wykonawcy max 2 godz.

## przesyłką konduktorską pociągiem relacji Radom – ........ w godz. od 900 do 1100 a odbiór próbek od kierownika pociągu dokonywać będzie Wykonawca na własny koszt i ryzyko.

## lub własnym transportem do siedziby Wykonawcy.

1.Wymagania.

- badania te winne być wykonywane metodą TMA lub PCR.

- sukcesywna realizacja wykonywania badań 15 000 donacji krwi licząc od daty podpisania umowy do wyczerpania ilości badań.

- Wykonawca jak najszybciej, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania próbek krwi prześle wyniki badań pocztą elektroniczną, oryginały zaś odbierane będą przez Zamawiającego. Wyniki badań winny być poświadczone podpisami wraz z datą i pieczęcią kierownika pracowni odpowiadającego za wyniki badań oraz Osoby Wykwalifikowanej Centrum Krwiodawstwa.

- Do paczki z probówkami Zamawiający dołączy termometr wraz z protokołem transportu. Obowiązkiem Wykonawcy jest skontrolowanie temperatury 
i wpisanie jej do w/w protokołu wraz z datą, pieczęcią i podpisem osoby odbierającej paczkę. Wymagana temperatura transportu zgodna z zaleceniami producentów probówek i testu.

- Kopie protokołów transportu Zamawiający będzie odbierał osobiście min. raz w miesiącu

- Do każdej przebadanej donacji w kierunku RNA HCV/HIV i DNA HBV, należy wykonać dwie próbki archiwizacyjne w systemie automatycznym, tak, aby końcowa objętość wynosiła minimum 1000 µl (2 x 500 mikrolitrów), 
w taki sposób aby była możliwość ich pełnej identyfikacji oraz szybkiego odszukania w razie potrzeby. Po wykonaniu próbki powinny być zamrożone 
i przechowywane w temperaturze ≤ -25° C do momentu odebrania przez RCKiK Radom. Do płytek z próbkami archiwizacyjnymi powinna być przekazana odpowiednia dokumentacja dotycząca numerów donacji 
w poszczególnych płytkach wraz z numerami płytek oraz ilości materiału wykorzystanego do wykonania tych próbek. Próbki archiwizacyjne powinny być  wykonane zgodnie z obowiązującymi wymogami – GMP, GLP 
oraz „Medycznymi zasadami pobierania krwi, oddzielania jej składników 
i wydawania obowiązującymi w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”, pod redakcją Magdaleny Łętowskiej

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z powyższym Opisem Przedmiotu Zamówienia i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

.....………, ……….2015 r.

...........................................................

( pieczątka imienna/e i podpis/y  przedstawiciela/i

upoważnionego Wykonawcy)