NA-ZP-RC-05/16	Załącznik nr 1

Zakres prac w pomieszczeniu Magazynu Głównego w  RCKiK w Radomiu:

Pomieszczenie magazynowe:

    - Wymiana oświetlenia górnego na nowe lamp (oprawa podwójna do świetlówek), 
10 szt

    - Wymiana drzwi wejściowych do magazynu głównego na ognioodporne szerokość otworu drzwiowego obecnie 150cm natomiast zmniejszamy do 120cm, Opis drzwi:

    - drzwi ognioodporne IE 30

    - wymiar w świetle przejścia 1100[mm] x 2000[mm]

    - zamek zasuwowo-zapadkowy

    - drzwi wyposażone są w ościeżnicę narożną ze stal wysokiej wytrzymałości

    - Drzwi mogą być jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, kierunek otwierania „LEWE” do środka magazynu.

    - Zakup i montaż dodatkowych grzejników płytowych 4szt. o szerokości 60 – 80 cm

    - Demontaż płytek PCV na pdłodze,

    - Zakup i położenie płytek gress techniczny antypoślizgowe 66,5m2

    - Zamurowanie pięć otworów okiennych o wymiarze h = 0,8m, a = 0,8m, b = 0,2m

    - Zaszpachlowanie, pęknięć i ubytków na ścianach i suficie,

    - Pomalowanie ścian  i sufitów  kolorem białym – emulsją,

Obmiar pomieszczenia:

- Pomieszczenie magazynowe:

- Wysokość  2,95[m]

- szerokosć 4,5 [m]

- długość 14,7 [m]

Czas realizacji remontu od 15.06.2016r. do 30.06.2016r.

Sporządził:

Paweł Sobolewski.