Załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.	Dane Zamawiającego:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42

2.	Opis przedmiotu zamówienia:

- Wymiana oświetlenia górnego na nowe lampy (oprawa podwójna do świetlówek),10szt.

- Wymiana drzwi wejściowych do magazynu głównego na ognioodporne szerokość otworu drzwiowego obecnie 150cm natomiast zmniejszamy do 120cm, Opis drzwi:

- drzwi ognioodporne IE 30

- wymiar w świetle przejścia 1100[mm] x 2000[mm]

- zamek zasuwowo-zapadkowy

- drzwi wyposażone są w ościeżnicę narożną ze stal wysokiej wytrzymałości

- Drzwi mogą być jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, kierunek otwierania „LEWE” do środka magazynu.

- Zakup i montaż dodatkowych grzejników płytowych 4szt. o szerokości 60 – 80 cm

- Demontaż płytek PCV na podłodze,

- Zakup i położenie płytek gress techniczny antypoślizgowe 66,5m2

- Zamurowanie pięciu otworów okiennych o wymiarze h = 0,8m, a = 0,8m, b = 0,2m

- Zaszpachlowanie, pęknięć i ubytków na ścianach i suficie,

- Pomalowanie ścian  i sufitów  kolorem białym – emulsją,

3.	Opis wymagań:

wymiary pomiwszczenia - Wysokość  2,95[m]; szerokosć 4,5 [m]; długość 14,7 [m]

4.	Wykaz dokumentów:

Wpis do ewidencji lub KRS, ubezpieczenie OC,

5.	Kryteria oceny ofert

Kryterium cena - 90pkt.; gwarancja - 10pt.

6.	Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,

Czas realizacki remontu od 15.06.2016r. do 30.06.2016r.

7.	Termin i miejsce złożenia oferty

13.06.2016r.

Zatwierdzam/nie zatwierdzam

........................................

(pieczątka oferenta)

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2016r. dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn.

Remont Magazynu Głównego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. dr Konrada Vietha w Radomiu sprawa nr NA-ZP-RC-05/16

(wpisać nazwę nadaną zamówieniu)

niniejszym składamy ofertę następującej treści:

1.	Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto       zł

obowiązujący podatek VAT       %       zł

cena brutto       zł

(słownie      )

w tym/dotyczy robót budowlanych/:

stawka roboczogodziny kosztorysowej netto       zł/r-g

narzut kosztów pośrednich/k.p./       % od R i S

narzut kosztów zysku/Z/       % od R+k.p./R/,S+k.p./S/.

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty remontowo/budowlane 
na okres       miesięcy

2.	Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

3.	Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez       dni.

Załączniki:

1.

2.

............................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)