**CZĘŚĆ 15**

**NAKŁUWACZE JEDNORAZOWE**

Nakłuwacze jednorazowe służące do pobierania próbek krwi kapilarnej, spełniające następujące wymagania:

1. ilość - 24 000 sztuk
2. igła 21G
3. głębokość nakłucia 2,4 mm
4. ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwiające przypadkowe skaleczenie
5. konstrukcyjnie zabezpieczenie przed ponownym użyciem i ewentualnym zakażeniem personelu medycznego krwią pacjenta
6. sterylne
7. okres ważności nakłuwaczy minimum 8 miesięcy od momentu dostarczenia   
   do siedziby RCKiK Radom
8. opakowanie zbiorcze nie większe niż 200 sztuk
9. wymagane jest, aby każda dostarczona seria posiadała autoryzowany certyfikat jakości
10. na opakowaniu bezpośrednim jednej serii muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy, numer serii, znak CE i termin ważności.