SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na

Dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników 
i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych

(znak  sprawy: ZP-250-10-2017)

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzam:

Dominik Purgal

Dyrektor RCKiK w Radomiu

- NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, adres: 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 
pod nr 0000048204, NIP: 948-16-24-61.

- TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

W załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w  art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zamówień ani podpisania umowy ramowej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie 
24 miesięcy od daty zawarcia umowy; dostawa analizatora do badań immunohematologicznych wraz z podłączeniem systemu i szkoleniem personelu (część 1), w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- OPIS SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

- BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani 
są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU:

Razem z ofertą wykonawcy dostarczają:

  - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego 
w pkt 7 SIWZ na załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w pkt 8.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm (nazw) tych podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.5 SIWZ.

  - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie na wezwanie zamawiającego ma dostarczyć wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza:

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – w przypadku, 
gdy Zamawiający może uzyskać dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w sposób określony w art. 26 ust. 6 ustawy, Zamawiający samodzielnie pozyska ten dokument, bez wzywania wykonawcy do jego złożenia;

  - Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.8.1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 8.7 SIWZ, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 8.8 SIWZ stosuje się.

- Pozostałe dokumenty

- wypełniony „Formularz oferty” -  załącznik nr 3 do SIWZ;

- wypełniony „Formularz cenowy”  - załącznik nr 4 do SIWZ, (odpowiednio dla danej części, 
na którą wykonawca składa ofertę);

- w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza.

- Oświadczenia, o których mowa w pkt 8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016r. dotyczące wykonawcy oraz podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 10 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB    DOKUMENTÓW

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje         zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem.

- OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Monika Jeżewska, Dorota Szczycińska – w godz. 7.00 - 14.35 w dni robocze, fax. (48) 362 62 76, 
e-mail: przetargi@rckik.radom.pl

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

  - Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami SIWZ.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca może złożyć dla danej części zamówienia tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
dla danej części przez wykonawcę. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  - Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, może mieć także postać wydruku komputerowego.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami.

  - Zaleca się, aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 16.14.

  - Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane 
  lub parafowane przez Wykonawcę.

  - Do Formularza oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1 - 8.2 SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty 
na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego.

  - Formularz oferty oraz załączniki muszą być wypełnione i podpisane przez wykonawcę 
lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

  - Wszystkie wymagane SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM” i podpisana przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania, co do których wykonawca wykazał, 
że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, oznaczając je  klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.). Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). W szczególności, 
zgodnie z art. 8 ust. 3 zd. 2 ustawy wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

„Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu,

ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom,

Oferta na  dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych

(znak  sprawy: ZP-250-10-2017)

Nie otwierać przed 8 grudnia 2017 r. godz. 10:15"

  - Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone zamawiającemu 
na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty 
po upływie terminu składania ofert.

  - Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub złożenia oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie mogą powstać w wyniku błędnego skierowania 
(np. zaadresowania) przesyłki.

- MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom, piętro I - sekretariat. Oferty można składać wyłącznie w godzinach 7.00 - 14.30.

  - Termin składania ofert upływa dnia 8 grudnia 2017r. o godzinie 10:00.  W przypadku złożenia oferty po tym terminie zamawiający niezwłocznie zwróci ją wykonawcy.

  - Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, 
w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:15 do siedziby Zamawiającego, 
ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom, parter, sala wykładowa.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

- OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY

  - Wykonawca określi cenę w załączniku nr 3 do SIWZ “Formularz oferty” za całość przedmiotu   zamówienia opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ „Formularzu cenowym”. Odpowiedzialność za przyjęcie prawidłowej stawki podatku VAT ponosi wykonawca.

  - W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej Zamawiający uzna poszczególne ceny jednostkowe z tabeli „Formularza cenowego” za prawidłowe i dokona właściwego obliczenia 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

  - Ceny podane przez wykonawcę muszą zawierać wszelkie podatki (w tym VAT), opłaty i inne pozostałe obciążenia związane z realizacją zamówienia.

  - Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

  - Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie brał  pod uwagę jedynie ceny brutto podane w Formularzu oferty.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

DLA CZĘŚCI 1:

- Cena oferty brutto - 25 %

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

-------------------------------------------------------- x 25

Cena brutto oferty badanej

- Jakość - 75 %

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane według poniższej tabeli, którą Wykonawca wypełnia w formularzu cenowym dla części 1 zamówienia, zgodnie z oferowanym urządzeniem:

| L.p. | Parametr | Sposób oceny |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonywanie badań z probówek o średnicy od 10-16 mm . Wykonywanie badań z probówek o jednej określonej średnicy | 5 pkt 0 pkt |
|  | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych nie tylko ISBT 128. Akceptacja tylko jednego systemu kodów kreskowych | 5 pkt 0 pkt |
|  | Wydajność analizatora: ilość badań grupy krwi ze screeningiem przeciwciał w ciągu godziny (ilość badań zakończonych) › 45 35-45 ‹ 40 | 5 pkt 3 pkt 0 pkt |
|  | Analizator z 2 (lub więcej) modułami pipetującymi. Analizator z 1 modułem pipetującym | 5 pkt 0 pkt |
|  | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. Brak pozytywnej identyfikacji badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności | 5 pkt 0 pkt |
|  | System kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników. Brak systemu kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników | 5 pkt 0 pkt |
|  | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i odczynników (numery serii i daty ważności) oraz wykonanych testów. Częściowa rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i odczynników (numery serii i daty ważności) oraz wykonanych testów | 5 pkt 0 pkt |
|  | Zgłaszanie stanu alarmowego, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. Niezgłaszanie stanu alarmowego, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań | 5 pkt 0 pkt |
|  | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni). Częściowa archiwizacja wyników badań (protokół badania | 5 pkt 0 pkt |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora. Brak możliwości zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora | 5 pkt 0 pkt |
|  | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora. Brak możliwości ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora. | 5 pkt 0 pkt |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów. Brak automatycznego rozpoznawania przez analizator skrzepów | 5 pkt 0 pkt |
|  | Czynności konserwująco-odkażające wymagane: - raz w miesiącu - raz w tygodniu - codziennie | 5 pkt 3 pkt 0 pkt |
|  | Możliwość wykonania badania z próbek przechowywanych w temp. 2-8°C w czasie do: - 7 dni - 2 do 6 dni - do 48 godzin od pobrania | 5 pkt 3 pkt 0 pkt |
|  | Karty/mikropłytki przechowywane w temperaturze pokojowej Karty/mikropłytki przechowywane w temperaturze 20 – 80 C | 5 pkt 0 pkt |

DLA CZĘŚCI (2-7):

- Cena oferty brutto - 100 %

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

-------------------------------------------------------- x 100

Cena brutto oferty badanej

  - Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku   podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani do przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W załączniku nr 6A i 6B do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej, które przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, są określone w Dziale VI ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ:

Nr 1:	Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2:	Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Nr 3:     Formularz oferty

Nr 4:	Formularz cenowy

Nr 5:	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -wzór

Nr 6:	Istotne postanowienia umowy (6A – dla części 1, 6B – dla części 2-7)

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Według oznaczenia Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

## 33696300-8 Odczynniki chemiczne

## 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

## 38432000-2 Aparatura do analizowania

38434000-6 Analizatory

CZĘŚĆ 1

DZIERŻAWA ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

- Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa nowego w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych oraz zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 
do wykonywania badań w ilości podanej poniżej w ciągu dwóch lat.

- Zestawienie parametrów granicznych (bezwzględnie wymagane).

- Analizator fabrycznie nowy, zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia – UPS, komputer i drukarkę laserową.

- Analizator musi wykonywać co najmniej następujące badania serologiczne:

- badanie grupy krwi w układzie ABO i Rh D + rewers

- badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu zestawu krwinek wzorcowych

- badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) na krwinkach pulowanych,

- identyfikacja przeciwciał

- kontrola grupy krwi dawcy i biorcy

- próby zgodności

- oznaczanie fenotypu Rh + Cw, np. C, Cw, c, E, e, K

- test D słabe

- Ilość próbek na pokładzie analizatora minimum 100.

- Zapewnienie programu, pozwalającego na automatyczną transmisję danych do programu „Bank Krwi”. Koszt podłączenia po stronie wykonawcy. W przypadku jego zamiany, wykonawca zobowiązuje się zapewnić nowy lub zaktualizować stary program.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania 
z urządzeń.

- Przeszkolenie personelu podstawowego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia oraz tzw. trenera mogącego szkolić innych.

Spełnienie wszystkich parametrów granicznych wymaganych w punkcie II jest warunkiem koniecznym. Jeżeli jakikolwiek z w/w parametrów nie będzie dostępny, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Warunki dostawy.

- Termin dostawy urządzenia wraz z podłączeniem systemu – do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych będzie odbywała się przez 24 miesiące zgodnie z zamówieniami przesłanymi po podpisaniu umowy.

- Każda partia dostarczonych odczynników materiałów musi posiadać znak CE i certyfikat jakości zawierający oznaczenie serii lub partii wyrobu, datę produkcji.

- Wykonawca ma obowiązek załączyć do każdej dostawy fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z dostawą i umową oraz wskazanie numeru postępowania: i datę zawarcia umowy.

- Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktur oddzielnie niż dostawy, pod warunkiem, że faktury zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego tego samego dnia co planowana dostawa - 
w godzinach pracy magazynu 7:00 – 13:30.

- Zamówienie typu „cito” dostarczone będą do siedziby Zamawiającego w ciągu 72 godzin, 
w ilości nie przekraczającej tygodniowego zużycia.

- Wykonawca oświadcza, że materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku mający wpływ 
na jakość składników krwi dostarczone/transportowane będą do magazynu w nadzorowanych warunkach, w temperaturze zalecanej przez producenta.

- W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia od daty planowanej dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania zastępczego – złożenia zamówienia u innego dostawcy, jednocześnie obciążając różnicą wynikającą z ceny zamówienia Wykonawcę. Zamawiający upoważniony jest do dokonania potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji kolejnych dostaw.

- Gwarancja.

- Analizator powinien być objęty terminem gwarancji przez cały czas obowiązywania umowy.

- Wykonawca gwarantuje minimum 6 miesięczny termin przydatności do użytku dla odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych od momentu dostarczenia danej partii do siedziby Zamawiającego.

- Pełna gwarancja na urządzenie powinna obejmować naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów , które uległy uszkodzeniu – w miejscu instalacji urządzenia.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie wykonywał przeglądy techniczne analizatora co najmniej co 6 miesięcy lub zgodnie z wymaganiami producenta (wraz z zapewnieniem części zamiennych 
i materiałów eksploatacyjnych) w miejscu instalacji systemu.

- Czas reakcji serwisowej, to jest czas jaki upłynął pomiędzy zgłoszeniem awarii/usterki 
a przystąpieniem serwisanta do jej usuwania, nie będzie dłuższy niż 36 godzin od zgłoszenia awarii/usterki faksem lub mailem.

- Odczynniki, krwinki, materiały kontrolne i materiały zużywalne do badań automatycznych

| Lp. | Opis badania | Przewidywana ilość badań w ciągu 24 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełna grupa krwi ABO (klon II), odwrotna strona grupy z krwinkami A1, B, badanie antygenu D: A-B-DVI+-DVI-/A1-B wraz z krwinkami wzorcowymi do badania p/c grupowych: A1-B na mikrokartach/ mikropłytkach | 7 400 |
| 2 | Pełna grupa krwi ABO (klon I), odwrotna strona grupy z krwinkami A1, B, badanie antygenu D: A-B-DVI+-DVI-/A1-B wraz z krwinkami wzorcowymi do badania p/c grupowych: A1-B na mikrokartach/ mikropłytkach | 7 400 |
| 3 | Oznaczenie antygenu K (klon I) | 7 400 |
| 4 | Oznaczenie fenotypów (C, c, E, e, Cw) i antygenu K (klon II) | 6000 |
| 5 | Wykrywanie przeciwciał odpornościowych na krwinkach pulowanych wraz z krwinkami wzorcowymi pulowanymi do wykrywania przeciwciał | 7 400 |
| 6 | Badanie antygenu „D słabe” | 1 200 |
| 7 | Kontrola grupy ABO RhD | 46 000 |
| 8 | Codzienna kontrola jakości odczynników i krwinek układu ABO i RhD | Odpowiednio do dni roboczych - 520 |
| 9 | Materiały zużywalne: płyny płuczące, myjące, do odkażania | Odpowiednio do badań w okresie 24 miesięcy |

CZĘŚĆ 2

ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE 
DO BADAŃ KONSULTACYJNYCH

Materiały dedykowane do posiadanej linii mikrometody Dia-Med ID

| Lp. | Opis badania | Przewidywana ilość odczynników na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
|  | Karty do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych PTA/LISS i właściwej próby zgodności z użyciem surowicy antyglobulinowe poliwalentnej | 17 280 oznaczeń 4 op. |
|  | Karty do badanie przeglądowego przeciwciał odpornościowych - test enzymatyczny | 3 456 oznaczeń 2 op. (24x12) |
|  | Odczynnik LISS | 3000 ml/6 op. |
|  | Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych I-II-III 3x 10 ml | 26 opakowań |
|  | Krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał panel 11-krwinkowy 11 x 4 ml | 26 opakowań |
|  | Krwinki I, II, III papainowane | 12 opakowań |
|  | Oznaczenie fenotypów Rh(C, c, E, e) i antygenu K (klon II) | 96 oznaczeń/2 op. |
|  | Oznaczenie antygenu Jka | 500 oznaczeń/7 op |
|  | Oznaczenie antygenu Jkb | 500 oznaczeń/7 op |
|  | Oznaczenie antygenu M | 288 oznaczeń/4 op. |
|  | Oznaczenie antygenu N | 288 oznaczeń/4 op. |
|  | Oznaczenie antygenu Lea | 210 oznaczeń/3 op. |
|  | Oznaczenie antygenu Leb | 210 oznaczeń/3 op. |
|  | Oznaczenie antygenu P1 | 140 oznaczeń/2 op. |
|  | Karty i odczynnik do oznaczenia antygenu Fya | 430 oznaczeń/6 op. |
|  | Karty i odczynnik do oznaczenia antygenu Fyb | 430 oznaczeń/6 op. |
|  | Karty do screeningu przeciwciał z monowalentnymi odczynnikami anty-IgG, -IgA, -IgM,-C3c,-C3d | 24 oznaczenia/2 op. |
|  | Karty do screeningu przeciwciał z monowalentnymi odczynnikami anty-IgG,-C3d | 70 oznaczeń/3 op. |
|  | Karty do przeciwciał z odczynnikiem anty-IgG | 576 oznaczeń/2 op |
|  | Zestaw do zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości w zakresie rozszerzonym – 1 na rok | 2 zestawy |
|  | Końcówki do pipet jednorazowych | 10 000 sztuk/10 op. |
|  | ID-Pipetor | 1 szt. |

- Każda partia dostarczonych odczynników musi zawierać oznaczenia w języku polskim, posiadać znak CE, oznaczenie serii (w dostawie jedna seria danego odczynnika), datę ważności, świadectwo jakości, instrukcję stosowania w języku polskim.

- Wykonawca oświadcza, że odczynniki i krwinki dostarczone/transportowane będą do magazynu w nadzorowanych warunkach, w temperaturze zalecanej przez producenta.

- Dotyczy pkt. 6 – Krwinki I-II-III papainowane- dostawa 1 op. co 2 miesiące

CZĘŚĆ 3

ODCZYNNIKI MONOKLONALNE I POLIKLONALNE

Przedmiotem zamówienia są  odczynniki monoklonalne i poliklonalne służące do oznaczania antygenów układów grupowych krwinek czerwonych. Odczynniki mają być przeznaczone do badań manualnych techniką probówkową, a w przypadku układu ABO – techniką  szkiełkową.

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-A klon I 10 ml | 400 ml/ 40 op. | Najniższe miano anty-A musi osiągać wartość: techniką probówkową z krwinkami grupy A1 128, z krwinkami A2 64. W technice szkiełkowej aglutynacja powinna się pojawiać po 10 sekundach, a po 3 minutach osiągać nasilenie od 3 do 4+ |
| 2 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-A klon II 10 ml | 400 ml/ 40 op. |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-B klon I 10 ml | 400 ml/ 40 op. | Najniższe miano anty-B musi osiągać wartość z krwinkami grupy B techniką probówkową 128, a z krwinkami AB – 64. W technice szkiełkowej aglutynacja powinna się pojawiać po 10 sekundach, a po 3 minutach osiągać nasilenie od 3+ do 4+ |
| 4 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-B klon II 10 ml | 400 ml/ 40 op. |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-C 5 ml | 250 ml/ 50 op. | Odczynniki do techniki probówkowej. Czas inkubacji odczynnika z krwinkami nie może być dłuższy niż 5 minut. |
| 6 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-c 5 ml | 250 ml/ 50 op. |  |
| 7 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-E 5 ml | 250 ml/ 50 op. |  |
| 8 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-e 5 ml | 250 ml/ 50 op. |  |
| 9 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Cw 2 ml | 60 ml/ 30 op. |  |
| 10 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-D RUM 10 ml | 300 ml/ 30 op. | Minimalne miano anty-D w technice probówkowej musi osiągać wartość 64, a w szkiełkowej 32. |
| 11 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-D IgM/IgG | 300 ml/ 30 op. |  |
| 12 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-K | 250 ml/ 50 op. | Do techniki probówkowej. Czas inkubacji odczynnika z krwinkami nie może być dłuższy niż 10 minut. |
| 13 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-k (cellano) 2 ml | 40 ml/ 20 op. |  |
| 14 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-S 2 ml | 60 ml/ 30 op. |  |
| 15 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-s 2 ml | 60 ml/ 30 op. |  |
| 16 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-M 5 ml | 40 ml/ 8 op. |  |
| 17 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-N 5 ml | 40 ml/ 8 op. |  |
| 18 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Jka 2 ml | 30 ml/ 15 op. |  |
| 19 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Jkb 2 ml | 30 ml/ 15 op. |  |
| 20 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Kpa | 2 ml / 1 op. |  |
| 21 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Kpb | 2 ml/ 1 op. |  |
| 22 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Lua | 2 ml/ 1 op. |  |
| 23 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Lub | 2 ml / 1 op. |  |
| 24 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-H | 2 ml / 1 op. |  |

Opis wymagań:

- Wszystkie odczynniki muszą  posiadać certyfikaty zabezpieczenia jakości dla każdej serii oraz instrukcje napisane w języku polskim: certyfikat CE oraz numer jednostki notyfikowanej (pozycje 1-11) oraz certyfikat CE (pozycje 12-24)

- Odczynniki muszą wykazywać wysoką aktywność wobec krwinek heterozygotycznych w danym antygenie oraz specyficzność wykazywaną względem krwinek nie zawierających danego antygenu. Zastosowanie odczynników do testów szkiełkowych (poz.1-4) oraz testów probówkowych w reakcjach bezpośredniej  aglutynacji (pozycje 5-24)

- W dostawie jedna seria  danego odczynnika.

- Termin ważności odczynników musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty  dostarczenia 
do RCKiK. Krótsze terminy muszą być uzgadniane z Pracownią Badań Konsultacyjnych RCKiK 
w Radomiu. W przypadku nie spełnienia tych kryteriów odczynniki zostaną odesłane 
do dystrybutora

- Dostawa odczynników z monitorowaną temperaturą transportu.

- Czas oczekiwania na dostawę od momentu złożenia zamówienia do chwili otrzymania towaru nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.

- Wielkość pojedynczego opakowania musi zawierać się w przedziale 2-5 ml. Wyjątek stanowią odczynniki anty-A, anty-B i anty-D, które powinny być w opakowaniach 5-10 ml.

CZĘŚĆ 4

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO OZNACZANIA ANTYGENU HLA B27 I WYKONYWANIA TESTU LIMFOCYTOTOKSYCZNEGO

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyn do izolacji limfocytów | 2400 ml/ 4 op. |
| 2 | Płytki HLA B27 jedno badanie | 50 płytek/ 5 op. |
| 3 | Płytki HLA B27 dwa badania | 70 płytek/ 7 op. |
| 4 | Płytki HLA B27 pięć badań | 10 płytek/ 1 op. |

- Pkt. 1 - pojedyncze pojemności płynu 100 ml (6 x 100 ml w opakowaniu).

- Pkt. 2 – 4 mikropłytki z 60 lub 72 dołkami, każdy opłaszczony swoistą dla HLA surowicą i  pokryty warstwą oleju parafinowego. Na płytkach zawarte kontrole dla reakcji pozytywnych i negatywnych

- W każdym zestawie liofilizowany komplement.

- Możliwość wykonania jednego, dwóch oraz pięciu oznaczeń antygenu HLA B27 na płytce.

- Certyfikaty CE  i worksheety zgodne z numerem serii w każdej dostawie.

- Data ważności co najmniej 15 miesięcy od daty otrzymania odczynnika.

CZĘŚĆ 5

ODCZYNNIKI WYKORZYSTYWANE W TECHNIKACH SEROLOGICZNYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik LISS a’100 ml | 400 ml/4 op. |
| 2 | Dolichotest (2x 2 ml) | 40 ml/10 op. |
| 3 | PEG 20% roztwór glikolu polietylenowego (2 x 4 ml) | 160 ml/20 op. |
| 4 | Standard anty-D (10x 2 ml) | 40 ml/ 2 op. |
| 5 | Surowica antyglobulinowa poliwalentna (10x5 ml) | 100 ml/ 2 op. |
| 6 | Odczynnik monoklonalny anty-IgG (2 x 2 ml) | 120 ml/30 op. |
| 7 | Papaina (5 x 3 ml) | 30 ml/ 2 op. |

- Odczynnik LISS – roztwór NaCl o niskiej sile jonowej 0,03 M; objętość opakowania 100 ml; certyfikat CE

- Dolichotest – odczynnik do wykrywania antygenu A1, uzyskany z wyciągu nasion Dolichos biflorus; odczynnik gotowy do bezpośredniego użycia w formie przygotowanej przez producenta; odpowiednia czułość  i specyficzność w metodzie szkiełkowej i probówkowej; certyfikat CE

- PEG - 20% roztwór glikolu polietylenowego w zbuforowanym fizjologicznym roztworze NaCl o pH 6,9; odczynnik gotowy do bezpośredniego użycia w formie przygotowanej przez producenta; do bezpośredniego zastosowania w teście PTA-PEG; certyfikat CE

- Standard anty-D – odczynnik do kontroli pośredniego testu antyglobulinowego i testu enzymatycznego; gotowy do użycia; certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej.

- Surowica antyglobulinowa poliwalentna do testów antyglobulinowych; gotowa do użycia; certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej.

- Odczynnik monoklonalny anty-IgG do testów antyglobulinowych; przeciwciała klasy IgM o swoistości anty-IgG; gotowy do użycia; certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej.

- Papaina – odczynnik papainowany do badań serologicznych; standaryzowany; liofilizowany; do użycia po rozpuszczeniu liofilizatu w przygotowanym rozpuszczalniku; certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej.

- Dotyczy pozycji 1-7: w dostawie jedna seria danego odczynnika.

- Ważność odczynnika co najmniej 1 rok od daty otrzymania.

CZĘŚĆ 6

ROZTWORY STOSOWANE W BADANIACH SEROLOGICZNYCH

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | PBS chlorek sodu buforowany | 200 l |
| 2 | Chlorek sodu 0,9% | 100 l |

- roztwór chlorku sodowego 0,9% buforowany, pH 6,85-7,2; objętość opakowania 5 l, certyfikat CE

- roztwór chlorku sodowego 0,9% , objętość opakowania 5 l, certyfikat CE

CZĘŚĆ 7

KRWINKI WZORCOWE I KRWINKI KONTROLNE

| lp | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Krwinki wzorcowe do układu ABO 3x 4 ml | 72 zestawy |
| 2 | Krwinki I, II, III do wykrywania przeciwciał antyerytrocytarnych | 24 zestawy |
| 3 | Krwinki uczulone | 24 opakowania |
| 4 | Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD | 24 zestawy |

- Zestaw krwinek wzorcowych do układu ABO zawiera krwinki grupy O, A1 i B.

- Krwinki I, II, III do wykrywania przeciwciał antyerytrocytarnych z krwi wyselekcjonowanych dawców  grupy O.

- Krwinki uczulone -  służące do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych.

- Wymagane posiadanie znaku CE  z numerem jednostki notyfikowanej.

- Ważność krwinek co najmniej 6 tygodni.

- Termin realizacji zamówienia – 1 raz w miesiącu

Wymagania dla wszystkich części zamówienia

- Każda partia dostarczonych odczynników musi zawierać oznaczenia w języku polskim, posiadać znak CE, oznaczenie serii (w dostawie jedna seria danego odczynnika), datę ważności, świadectwo jakości, instrukcję stosowania w języku polskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie, jednocześnie wskazuje, że ostateczna ilość zamówionego towaru nie może być mniejsza niż 70% wartości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w powyżej wskazanym zakresie. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane dostawy bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

...........................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dzierżawa analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych (znak  sprawy: ZP-250-10-2017), prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, oświadczam, 
co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

........................................... dn. ........................             ............................................................................

(miejscowość)                                                             podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

........................................... dn. ........................             ............................................................................

(miejscowość)                                                             podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

........................................... dn. ........................             ............................................................................

(miejscowość)                                                             podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

…………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy, NIP)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników 
i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych (znak  sprawy: ZP-250-10-2017) oświadczamy/wykonawcy występujący wspólnie: ……………………… oświadczają,:

1.OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ:

CZĘŚĆ 1 za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ 2 za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ 3 za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ 4 za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ 5 za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ 6 za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ 7 za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum3 dla potrzeb niniejszego

zamówienia jest następujący: ………………………………………........………………………………..

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnie z pkt 4 SIWZ.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi 
w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 
30 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami/ z udziałem podwykonawców .............................................. (wskazać nazwę podwykonawcy/ podwykonawców)

Udział prac podwykonawców wyniesie ……… % wartości zamówienia objętego niniejszą Ofertą, przy realizacji następującego zakresu: …………………………………………...……………………

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, że informacje zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.). Wraz z ofertą przedkładamy informacje w celu wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa5.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 6A i 6B SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (zgodnie z: definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003)

TAK                               NIE

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:

............................................................................................................................................................

nr tel.: ........................................, fax.: ..................................., e-mail : ………………..………………

- OFERTĘ niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1.   ............................................................................................

2.   ............................................................................................

3.   ............................................................................................

4.   ............................................................................................

........................................... dn. ........................             ............................................................................

(miejscowość)                                                             podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych (znak  sprawy: ZP-250-10-2017) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

CZĘŚĆ 1

DZIERŻAWA ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

| L. p. | Asortyment | Zapotrzebowanie | Producent, numer/ symbol produktu | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 5 + stawka podatku VAT z kol. 6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Dzierżawa analizatora | Czynsz dzierżawny w okresie 24 miesięcy | Producent - ……………………… Model - …………………………... Rok produkcji - …………………. | Cena netto za miesiąc dzierżawy: ……………….. | …. % |  |
|  | Pełna grupa krwi ABO (klon II), odwrotna strona grupy z krwinkami A1, B, badanie antygenu D: A-B-DVI+-DVI-/A1-B wraz z krwinkami wzorcowymi do badania p/c grupowych: A1-B na mikrokartach/ mikropłytkach | 7 400 badań |  |  | …. % |  |
|  | Pełna grupa krwi ABO (klon I), odwrotna strona grupy z krwinkami A1, B, badanie antygenu D: A-B-DVI+-DVI-/A1-B Wraz z Krwinki wzorcowe do badania p/c grupowych: A1-B na mikrokartach/ mikropłytkach | 7 400 badań |  |  | …. % |  |
|  | Oznaczenie antygenu K (klon I) | 7 400 badań |  |  | …. % |  |
|  | Oznaczenie fenotypów (C, c, E, e, Cw) i antygenu K (klon II) | 6000 badań |  |  | …. % |  |
|  | Wykrywanie przeciwciał odpornościowych na krwinkach pulowanych wraz z krwinkami wzorcowymi pulowanymi do wykrywania przeciwciał | 7 400 badań |  |  | …. % |  |
|  | Badanie antygenu „D słabe” | 1 200 badań |  |  | …. % |  |
|  | Kontrola grupy ABO RhD | 46 000 badań |  |  | …. % |  |
|  | Codzienna kontrola jakości odczynników i krwinek układu ABO i RhD | 520 |  |  | …. % |  |
|  | Materiały zużywalne: płyny płuczące, myjące, do odkażania do oferowanego analizatora | Odpowiednio do badań w okresie 24 miesięcy |  | Cena netto za zestaw za miesiąc: ……………… | …. % |  |
| RAZEM: (suma wierszy 1-13 kolumny 7) |  |

Oferowany analizator spełnia następujące parametry jakościowe:

| L.p. | Parametr | TAK /NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonywanie badań z probówek o średnicy od 10-16 mm |  |
|  | Wykonywanie badań z probówek o jednej określonej średnicy |  |
| 2. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych nie tylko ISBT 128 |  |
|  | Akceptacja tylko jednego systemu kodów kreskowych |  |
| 3. | Wydajność analizatora: ilość badań grupy krwi ze screeningiem przeciwciał w ciągu godziny (ilość badań zakończonych) |  |
|  | › 45 |  |
|  | 35-45 |  |
|  | ‹ 40 |  |
| 4. | Analizator z 2 (lub więcej) modułami pipetującymi |  |
|  | Analizator z 1 modułem pipetującym |  |
| 5. | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności |  |
|  | Brak pozytywnej identyfikacji badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności |  |
| 6. | System kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników. |  |
|  | Brak systemu kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników |  |
| 7. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i odczynników (numery serii i daty ważności) oraz wykonanych testów |  |
|  | Częściowa rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i odczynników (numery serii i daty ważności) oraz wykonanych testów |  |
| 8. | Zgłaszanie stanu alarmowego, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań |  |
|  | Niezgłaszanie stanu alarmowego, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań |  |
| 9. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni) |  |
|  | Częściowa archiwizacja wyników badań (protokół badania) |  |
| 10. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora. |  |
|  | Brak możliwości zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora |  |
| 11. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora. |  |
|  | Brak możliwości ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora. |  |
| 12. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów. |  |
|  | Brak automatycznego rozpoznawania przez analizator skrzepów |  |
| 13. | Czynności konserwująco-odkażające wymagane: |  |
|  | - raz w miesiącu |  |
|  | - raz w tygodniu |  |
|  | - codziennie |  |
| 14. | Możliwość wykonania badania z próbek przechowywanych w temp. 2-8°C w czasie do: |  |
|  | - 7 dni |  |
|  | - 2 do 6 dni |  |
|  | - do 48 godzin od pobrania |  |
| 15. | Karty/mikropłytki przechowywane w temperaturze pokojowej |  |
|  | Karty/mikropłytki przechowywane w temperaturze 20 – 80 C |  |

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				     podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych (znak  sprawy: ZP-250-10-2017) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

CZĘŚĆ 2 - ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE 
DO BADAŃ KONSULTACYJNYCH

| L. p. | Asortyment | Przewidywane Zapotrzebowanie na 24 m-ce | Producent, numer/ symbol produktu | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 5 + stawka podatku VAT z kol. 6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Karty do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych PTA/LISS i właściwej próby zgodności z użyciem surowicy antyglobulinowe poliwalentnej | 4 opakowania, tj. 17 280 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 2 | Karty do badanie przeglądowego przeciwciał odpornościowych - test enzymatyczny | 2 opakowania, tj. (24x12x6 oznaczeń), tj. 3 456 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 3 | Odczynnik LISS | 6 opakowań, każde po 500 ml |  |  | …. % |  |
| 4 | Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych I-II-III 3x 10 ml | 26 opakowań, każde opakowanie 3x10 ml |  |  | …. % |  |
| 5 | Krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał panel 11-krwinkowy 11 x 4 ml | 26 opakowań, każde opakowanie 11x4 ml |  |  | …. % |  |
| 6 | Krwinki I, II, III papainowane | 12 opakowań |  |  | …. % |  |
| 7 | Oznaczenie fenotypów Rh(C, c, E, e) i antygenu K (klon II) | 2 opakowania, każde po 48 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 8 | Oznaczenie antygenu Jka | 7 opakowań, tj. 500 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 9 | Oznaczenie antygenu Jkb | 7 opakowań, tj. 500 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 10 | Oznaczenie antygenu M | 4 opakowania, tj. 288 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 11 | Oznaczenie antygenu N | 4 opakowania, tj. 288 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 12 | Oznaczenie antygenu Lea | 3 opakowania , tj. 210 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 13 | Oznaczenie antygenu Leb | 3 opakowania , tj. 210 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 14 | Oznaczenie antygenu P1 | 2 opakowania, tj. 140 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 15 | Karty i odczynnik do oznaczenia antygenu Fya | 6 opakowań, tj. 430 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 16 | Karty i odczynnik do oznaczenia antygenu Fyb | 6 opakowań, tj. 430 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 17 | Karty do screeningu przeciwciał z monowalentnymi odczynnikami anty-IgG, -IgA, -IgM,-C3c,-C3d | 2 opakowania, tj. 24 oznaczenia |  |  | …. % |  |
| 18 | Karty do screeningu przeciwciał z monowalentnymi odczynnikami anty-IgG,-C3d | 3 opakowania, tj. 70 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 19 | Karty do przeciwciał z odczynnikiem anty-IgG | 2 opakowania , tj. 576 oznaczeń |  |  | …. % |  |
| 20 | Zestaw do zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości w zakresie rozszerzonym | 2 zestawy |  |  | …. % |  |
| RAZEM: (suma wierszy 1-20 kolumny 7) |  |

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                              	podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego przedstawiciela 
                         (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych (znak  sprawy: ZP-250-10-2017) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

CZĘŚĆ 3 - ODCZYNNIKI MONOKLONALNE I POLIKLONALNE

| L. p. | Asortyment | Przewidywane Zapotrzebowanie na 24 m-ce | Producent, numer/ symbol produktu | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 5 + stawka podatku VAT z kol. 6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-A klon I 10 ml | 40 opakowań, każde po 10 ml |  |  | …. % |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-A klon II 10 ml | 40 opakowań, każde po 10 ml |  |  | …. % |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-B klon I 10 ml | 40 opakowań, każde po 10 ml |  |  | …. % |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-B klon II 10 ml | 40 opakowań, każde po 10 ml |  |  | …. % |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-C 5 ml | 50 opakowań, każde po 5 ml |  |  | …. % |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-c 5 ml | 50 opakowań, każde po 5 ml |  |  | …. % |  |
| 7 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-E 5 ml | 50 opakowań, każde po 5 ml |  |  | …. % |  |
| 8 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-e 5 ml | 50 opakowań, każde po 5 ml |  |  | …. % |  |
| 9 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Cw 2 ml | 30 opakowań, każde po 3 ml |  |  | …. % |  |
| 10 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-D RUM 10 ml | 30 opakowań, każde po 10 ml |  |  | …. % |  |
| 11 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-D IgM/IgG | 30 opakowań, każde po 10 ml |  |  | …. % |  |
| 12 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-K | 50 opakowań, każde po 5 ml |  |  | …. % |  |
| 13 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-k (cellano) 2 ml | 20 opakowań, każde po 2 ml |  |  | …. % |  |
| 14 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-S 2 ml | 30 opakowań, każde po 2 ml |  |  | …. % |  |
| 15 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-s 2 ml | 30 opakowań, każde po 2 ml |  |  | …. % |  |
| 16 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-M 5 ml | 8 opakowań, każde po 5 ml |  |  | …. % |  |
| 17 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-N 5 ml | 8 opakowań, każde po 5 ml |  |  | …. % |  |
| 18 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Jka 2 ml | 15 opakowań, każde po 2 ml |  |  | …. % |  |
| 19 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Jkb 2 ml | 15 opakowań, każde po 2 ml |  |  | …. % |  |
| 20 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Kpa | 1 opakowanie (2 ml) |  |  | …. % |  |
| 21 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Kpb | 1 opakowanie (2 ml) |  |  | …. % |  |
| 22 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Lua | 1 opakowanie (2 ml) |  |  | …. % |  |
| 23 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-Lub | 1 opakowanie (2 ml) |  |  | …. % |  |
| 24 | Odczynnik monoklonalny IgM anty-H | 1 opakowanie (2 ml) |  |  | …. % |  |
| RAZEM: (suma wierszy 1-24 kolumny 7) |  |

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				     podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych (znak  sprawy: ZP-250-10-2017) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

CZĘŚĆ 4 - MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO OZNACZANIA ANTYGENU HLA B27 I WYKONYWANIA TESTU LIMFOCYTOTOKSYCZNEGO

| L. p. | Asortyment | Przewidywane Zapotrzebowanie na 24 m-ce | Producent, numer/ symbol produktu | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 5 + stawka podatku VAT z kol. 6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Płyn do izolacji limfocytów | 4 opakowania – każde opakowanie 6x 100 ml |  |  | …. % |  |
| 2 | Płytki HLA B27 jedno badanie | 5 opakowań – każde opakowanie po 10 płytek |  |  | …. % |  |
| 3 | Płytki HLA B27 dwa badania | 7 opakowań – każde opakowanie po 10 płytek |  |  | …. % |  |
| 4 | Płytki HLA B27 pięć badań | 1 opakowanie (10 płytek) |  |  | …. % |  |
| RAZEM: (suma wierszy 1-4 kolumny 7) |  |

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				     podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych (znak  sprawy: ZP-250-10-2017) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

CZĘŚĆ 5 - ODCZYNNIKI WYKORZYSTYWANE W TECHNIKACH SEROLOGICZNYCH

| L. p. | Asortyment | Przewidywane Zapotrzebowanie na 24 m-ce | Producent, numer/ symbol produktu | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 5 + stawka podatku VAT z kol. 6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Odczynnik LISS a’100 ml | 4 opakowania po 100 ml każde |  |  | …. % |  |
| 2 | Dolichotest (2x 2 ml) | 10 opakowań – każde opakowanie 2x 2ml |  |  | …. % |  |
| 3 | PEG 20% roztwór glikolu polietylenowego (2 x 4 ml) | 20 opakowań – każde opakowanie 2x 4 ml |  |  | …. % |  |
| 4 | Standard anty-D (10x 2 ml) | 2 opakowania – każde opakowanie 10x 2 ml |  |  | …. % |  |
| 5 | Surowica antyglobulinowa poliwalentna (10x5 ml) | 2 opakowania – każde opakowanie 10x 5ml |  |  | …. % |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny anty-IgG (2 x 2 ml) | 30 opakowań – każde opakowanie 2x 2ml |  |  | …. % |  |
| 7 | Papaina (5 x 3 ml) | 2 opakowania – każde opakowanie 5x 3 ml |  |  | …. % |  |
| RAZEM: (suma wierszy 1-7 kolumny 7) |  |

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				     podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych (znak  sprawy: ZP-250-10-2017) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

CZĘŚĆ 6 - ROZTWORY STOSOWANE W BADANIACH SEROLOGICZNYCH

| L. p. | Asortyment | Przewidywane Zapotrzebowanie na 24 m-ce | Producent, numer/ symbol produktu | Cena jednostkowa netto za op. w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 5 + stawka podatku VAT z kol. 6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | PBS chlorek sodu buforowany | 40 opakowań po 5l |  |  | …. % |  |
| 2 | Chlorek sodu 0,9% | 20 opakowań po 5l |  |  | …. % |  |
| RAZEM: (suma wierszy 1-2 kolumny 7) |  |

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				     podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych (znak  sprawy: ZP-250-10-2017) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

CZĘŚĆ 7 - KRWINKI WZORCOWE I KRWINKI KONTROLNE

| L. p. | Asortyment | Przewidywane Zapotrzebowanie na 24 m-ce | Producent, numer/ symbol produktu | Cena jednostkowa netto za zestaw/ opakowanie w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 5 + stawka podatku VAT z kol. 6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Krwinki wzorcowe do układu ABO 3x 4 ml | 72 zestawy |  |  | …. % |  |
| 2 | Krwinki I, II, III do wykrywania przeciwciał antyerytrocytarnych | 24 zestawy |  |  | …. % |  |
| 3 | Krwinki uczulone | 24 opakowania |  |  | …. % |  |
| 4 | Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD | 24 zestawy |  |  | …. % |  |
| RAZEM: (suma wierszy 1-4 kolumny 7) |  |

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                	podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego       przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

###### ZAŁĄCZNIK  NR 5 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23

USTAWY PZP

................................................

pieczęć Wykonawcy

W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych (znak sprawy: ZP-250-10-2017), oświadczam, iż:

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn.zm.)

      - nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami biorącymi udział 
w niniejszym postępowaniu

      - przynależę do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca:

...........................................................................................................................................................

W przypadku Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 229, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, zobligowani są złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

........................................... dn. ........................             .........................................................................

(miejscowość)                                                             podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6A DO SIWZ

ISTOTNE POSTANOWEINIA UMOWY DLA CZĘŚCI 1

UMOWA nr

zawarta ....................... r. w Radomiu,  pomiędzy:

### Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha 
w Radomiu, z siedzibą: 26-612 Radom, ul. Limanowskiego 42, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000048204, posiadającym: Regon 000303060, NIP 948-16-24-611, reprezentowanym przez:

....................................................................................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

...................................................................... z siedzibą w ..............................................., 
przy ul. .............................., wpisanym do rejestru ……………… prowadzonego przez ...................................., NIP: ............................, REGON: .........................................., reprezentowanym przez: .................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

łącznie zwanymi także „Stronami”.

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o symbolu: ZP-250-10-2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej „Pzp” oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………….

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa analizatora marki ……………., model …………………………, rok produkcji ………………………., w ilości 1 sztuki,  (zwanym dalej „urządzeniem”) oraz zakup i dostawa odczynników, krwinek oraz materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do badań automatycznych w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1 (zwanymi dalej „materiałami”), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznikiem nr 2, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca wraz z urządzeniem przekaże Zamawiającemu instrukcję jego obsługi, całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia oraz zapewni: montaż urządzenia i przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że:

- jest właścicielem urządzenia, które jest wolne od wad fizycznych i prawnych,

- zarówno urządzenie jak i materiały są dobrej jakości, posiadają wymagane atesty i spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju towaru.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić urządzenie, a także przeprowadzić szkolenie z jego obsługi w terminie do ………………… 2017 r.

- Wykonawca w dniu dostawy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji kwalifikacji urządzenia:

  - kwalifikacja instalacyjna i operacyjna - zgodne z aktualnymi wymaganiami GMP,

  - kwalifikacja procesowa – przy współpracy z Zamawiającym.

Ww. dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

- Urządzenie zostanie zainstalowane w siedzibie Zamawiającego w pomieszczeniu przez niego wskazanym, w terminie ustalonym przez Strony.

- Szkolenie personelu z zakresu obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia zostanie potwierdzone pisemnym certyfikatem.

- Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 potwierdzone zostanie pisemnym protokółem, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

- Realizacja przedmiotu umowy, w zakresie sprzedaży i dostawy materiałów, będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem, który zostanie sporządzony i podpisany przez strony w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.

- Miejscem dostawy materiałów jest siedziba Zamawiającego – Magazyn Główny.

- Dostawy winny być realizowane w godzinach od 700 do 1400 w dniach pracy Zamawiającego.

- Dowodem zrealizowania dostawy materiałów będzie pisemne potwierdzenie dokonane przez magazyniera po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej dostawy dołączyć świadectwa jakości serii.

- Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze materiałów będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

- Wszelkie dostawy (urządzenia i materiałów) odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do czasu odbioru  przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

§ 4

- Wykonawca udziela gwarancji:

a. na urządzenia – na cały okres trwania umowy,

b. na materiały - na okres minimum 6 miesięcy ważności licząc od daty dostawy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przeglądów technicznych, konserwacji i walidacji urządzenia zgodnie z wymogami producenta,

  - wykonywania napraw urządzenia (co obejmuje także wymiany lub naprawy elementów, podzespołów lub zespołów), które uległy uszkodzeniu z przyczyn lub wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.

- Naprawy gwarancyjne będą zgłaszane telefonicznie lub faxem przez Zamawiającego, a

Wykonawca w ciągu 24 godzin zareaguje na zgłoszone awarie.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 48 godzin do usunięcia awarii, w przypadku gdy

awaria nie będzie możliwa do usunięcia w siedzibie Zamawiającego lub we wskazanym terminie, Wykonawca na swój koszt  dostarczy urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad materiałów, powiadomi on telefonicznie lub faxem Wykonawcę, który zobowiązany jest do dostarczenia materiałów wolnych od wad w terminie do 5 dni.

§ 5

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości materiałów niż określone 
w ofercie, jednocześnie wskazuje, że ostateczna ilość zamówionych materiałów nie może być mniejsza niż 70% wartości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia, co nie jest odstępstwem od umowy.

- Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

§ 6

- Zamawiający przyjmuje urządzenie i zobowiązuje się utrzymać je w należytym stanie

technicznym zdolnym do umówionego użytku przez czas trwania dzierżawy.

- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić urządzenie Wykonawcy z chwilą rozwiązania umowy, 
w stanie nie pogorszonym poza normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej eksploatacji.

- Zamawiający nie może oddać urządzenia osobie trzeciej do użytkowania albo w poddzierżawę bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy.

- Zamawiający powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wykonawcy.

§ 7

- Ceny jednostkowe przedmiotu umowy wynikają z oferty Wykonawcy.

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie obejmujące dzierżawę urządzenia oraz cenę materiałów na kwotę brutto ……………… zł (słownie:............................................................).

- Strony dokonywać będą rozliczeń realizacji umowy na podstawie miesięcznych faktur częściowych – wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonego towaru, a także uwzględniając czynsz dzierżawny.

- Zapłata należności odbywać się będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

- Wartość umowy określona w ust. 2 w trakcie trwania umowy nie może ulec zmianie 
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w §12.

§ 8

- Wykonawca zapewnia, że producent spełnia wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania zgodnie 
z ustalonymi procedurami i wymogami GMP oraz zobowiązuje się do kierowania dystrybucją przedmiotu umowy zgodnie z ustalonymi procedurami i wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

- Wykonawca zezwala na wizytowanie pomieszczeń, w których następuje magazynowanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w dokumentację dotyczącą dystrybucji przedmiotu umowy.

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do realizacji umowy jest:
…………………………………………………………………………………………………

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do realizacji umowy jest: 
…………………………………………………………………………………………………

§ 9

  - Realizacja umowy w zakresie sprzedaży i dostawy materiałów może nastąpić dopiero po Wykonaniu wszelkich obowiązków Wykonawcy związanych z przekazaniem 
i uruchomieniem urządzenia.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewłaściwej realizacji umowy przez Wykonawcę, w tym m.in.:

a.	nieuruchomienia urządzeń w ustalonym terminie lub powtarzającego się (co najmniej dwa razy) opóźnienia w dostawach materiałów lub ich wymianie w przypadku zgłoszenia reklamacji,

b.	dostarczania przedmiotu umowy bez wymaganej dokumentacji,

c.   innego naruszenia umowy.

  - W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych na zasadach określonych w § 10.

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 10 % łącznej wartości umowy brutto, w przypadku wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- 0,5 % łącznej wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od wymaganego w myśl postanowień niniejszej umowy, w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, a także opóźnienia w naprawie lub wymianie (na wolny od wad) przedmiotu umowy.

- Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 11

Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

- Zmiana terminu dostawy:

- zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymanie dostawy;

- zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej;

- dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy;

- dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a. – c. termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

- zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w  umowie  - Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej umowie;

- dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia.

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

- zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego;

- zmiany polegające na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy – w przypadku, 
gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy;

- zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych - w przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy;

- zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT -  jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT  zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.

- dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

- dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur.

§ 13

Wykonawcy nie przysługuje prawo cesji wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 14

- W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

## WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK NR 6B DO SIWZ

ISTOTNE POSTANOWEINIA UMOWY DLA CZĘŚCI OD 2 DO 7

UMOWA nr

zawarta ....................... r. w Radomiu,  pomiędzy:

### Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha 
w Radomiu, z siedzibą: 26-612 Radom, ul. Limanowskiego 42, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000048204, posiadającym: Regon 000303060, NIP 948-16-24-611, reprezentowanym przez:

....................................................................................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

...................................................................... z siedzibą w ..............................................., 
przy ul. .............................., wpisanym do rejestru ……………… prowadzonego przez ...................................., NIP: ............................, REGON: .........................................., reprezentowanym przez: .................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

łącznie zwanymi także „Stronami”.

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o symbolu: ZP-250-10-2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej „Pzp” oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………….

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa odczynników, krwinek oraz materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do badań konsultacyjnych (cz. 2)/ odczynników monoklonalnych i poliklonalnych (cz. 3)/ materiałów do oznaczania antygenów HLA i wykonywania testu limfocytotoksycznego (cz. 4)/ odczynników wykorzystywanych w technikach serologicznych (cz. 5)/ roztworów stosowanych w badaniach serologicznych (cz. 6)/ krwinek wzorcowych i kontrolnych (cz. 7),  w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1 (zwanymi dalej „materiałami”), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznikiem nr 2, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że materiały są dobrej jakości, posiadają wymagane atesty i spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju towaru.

§ 3

- Realizacja przedmiotu umowy, w zakresie sprzedaży i dostawy materiałów, będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych, składanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w zamówieniach pisemnych przesłanych faksem, z terminem realizacji do 7 dni od dnia otrzymania zamówienia. Miejscem dostawy materiałów jest siedziba Zamawiającego – Magazyn Główny.

- Dostawy winny być realizowane w godzinach od 700 do 1400 w dniach pracy Zamawiającego.

- Dowodem zrealizowania dostawy materiałów będzie pisemne potwierdzenie dokonane przez magazyniera po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej dostawy dołączyć świadectwa jakości serii.

- Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze materiałów będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

- Wszelkie dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do czasu odbioru  przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

§ 4

- Wykonawca udziela gwarancji na materiały - na okres minimum …… miesięcy ważności licząc od daty dostawy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad materiałów, powiadomi on telefonicznie lub faxem Wykonawcę, który zobowiązany jest do dostarczenia materiałów wolnych od wad w terminie do 5 dni.

§ 5

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości materiałów niż określone 
w ofercie, jednocześnie wskazuje, że ostateczna ilość zamówionych materiałów nie może być mniejsza niż 70% wartości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia,  co nie jest odstępstwem od umowy.

- Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

§ 6

- Ceny jednostkowe przedmiotu umowy wynikają z oferty Wykonawcy.

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie obejmujące cenę materiałów na kwotę brutto ……………… zł (słownie:............................................................).

- Strony dokonywać będą rozliczeń realizacji umowy na podstawie miesięcznych faktur częściowych – wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonego towaru.

- Zapłata należności odbywać się będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

- Wartość umowy określona w ust. 2 w trakcie trwania umowy nie może ulec zmianie z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w §11.

§ 7

- Wykonawca zapewnia, że producent spełnia wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania zgodnie 
z ustalonymi procedurami i wymogami GMP oraz zobowiązuje się do kierowania dystrybucją przedmiotu umowy zgodnie z ustalonymi procedurami i wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

- Wykonawca zezwala na wizytowanie pomieszczeń, w których następuje magazynowanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w dokumentację dotyczącą dystrybucji przedmiotu umowy.

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do realizacji umowy jest:
…………………………………………………………………………………………………

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do realizacji umowy jest: 
…………………………………………………………………………………………………

§ 8

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewłaściwej realizacji umowy przez Wykonawcę, w tym m.in.:

a.	powtarzającego się (co najmniej dwa razy) opóźnienia w dostawach materiałów lub ich wymianie w przypadku zgłoszenia reklamacji,

b.	dostarczania przedmiotu umowy bez wymaganej dokumentacji,

c.   Innego Naruszenia Umowy.

  - W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych na zasadach określonych w § 9.

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 10 % łącznej wartości umowy brutto, w przypadku wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- 0,5 % łącznej wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od wymaganego w myśl postanowień niniejszej umowy, w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, a także opóźnienia w wymianie (na wolny od wad) przedmiotu umowy.

- Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 10

Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

- Zmiana terminu dostawy:

- zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymanie dostawy;

- zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej;

- dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy;

- dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a. – c. termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

- zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w  umowie  - Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej umowie;

- dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia.

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

- zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego;

- zmiany polegające na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy – w przypadku, 
gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy;

- zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych - W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy;

- zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT -  jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT  zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.

- dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

- dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur.

§ 12

Wykonawcy nie przysługuje prawo cesji wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 13

- W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

## WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

# Footnotes

w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców

w przypadku wykonawców występujących wspólnie – nazwa i adres pełnomocnika

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

niepotrzebne skreślić

w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców oddzielnie

Zapis zostanie odpowiednio dostosowany w zależności od części, na którą zostanie zawarta umowa.

Zapis zostanie uzupełniony odpowiednio dla danej części