SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na

Dostawę pojemników do preparatyki krwi

(znak  sprawy: ZP-4-2018)

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzam:

Dominik Purgal

Dyrektor RCKiK w Radomiu

- NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, adres: 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 
pod nr 0000048204, NIP: 948-16-24-61.

- TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

W załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w  art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zamówień ani podpisania umowy ramowej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

- OPIS SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

- BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani 
są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU:

  - Wykonawca przekazuje w formie elektronicznej (zgodnie z postanowieniami pkt 13 SIWZ) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7 SIWZ na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego formularzem JEDZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

  - Formularz JEDZ w formie edytowalnej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, w formie elektronicznej dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd

  - Instrukcja wypełniania formularza JEDZ stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w pkt 8.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw) tych Podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ, Wykonawca razem z ofertą składa:

- próbki oferowanych materiałów medycznych dostarczone w oryginalnych zamkniętych opakowaniach jednostkowych, z opisem i instrukcją ich użycia w języku polskim. 
W przypadku składania oferty na część A zamówienia wykonawca załącza również szczegółową specyfikację oferowanych pojemników medycznych,

- dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały medyczne zostały wprowadzone 
do obrotu na rynku polskim zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z 2010 r. poz. 679 ze zm.),

- dokumenty potwierdzające, że oferowane materiały medyczne są oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z 2010 r. poz. 679 ze zm.),

- certyfikat jakości potwierdzający spełnianie przez oferowane materiały medyczne wymagania Farmakopei Europejskiej.

  - Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.8.

  - Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia:

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 8 do SIWZ;

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 8 do SIWZ;

- oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – załącznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 
o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

- w punkcie 8.8.2 SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

- w punkcie 8.8.1, 8.8.3 i 8.8.4 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 8.10.1 i 8.10.2 lit. a) SIWZ, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 8.10.2 lit. b) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.11 SIWZ stosuje się.

- Pozostałe dokumenty

- wypełniony „Formularz oferty” -  załącznik nr 2 do SIWZ;

- wypełniony „Formularz cenowy”  - załącznik nr 3 do SIWZ, od A do J – odpowiednio dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę;

- dowód wniesienia wadium;

- w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza.

- Oświadczenia, o których mowa w pkt 8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016r. dotyczące Wykonawcy oraz Podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 10 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB    DOKUMENTÓW

  - W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje         Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, 
z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

  - Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  - JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@rckik.radom.pl

  - Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

  - Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

  - Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Lista podmiotów udostepniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie: www.nccert.pl

  - Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip 
i Smart Sign) lub komercyjnych.

  - Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej  w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

  - Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

  - W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy w następujący sposób: JEDZ-4-2018-Nazwa Wykonawcy.

  - Zamawiający informuje, że wielkość (rozmiar) przesłanej jednej wiadomości e-mail nie może przekroczyć 10 MB.

  - Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

  - Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ 
z serwera pocztowego zamawiającego.

  - Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie 
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

- OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Monika Jeżewska, Dorota Szczycińska – w godz. 7.00 - 14.35 w dni robocze, fax. (48) 362 62 76, 
e-mail: przetargi@rckik.radom.pl

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

  - Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami SIWZ.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca może złożyć dla danej części zamówienia tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
dla danej części przez Wykonawcę. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części zamówienia, 
na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  - Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, może mieć także postać wydruku komputerowego.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami.

  - Zaleca się, aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 16.14.

  - Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane 
  lub parafowane przez Wykonawcę.

  - Do Formularza oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1 - 8.6 SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty 
na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.

  - Formularz oferty oraz załączniki muszą być wypełnione i podpisane przez wykonawcę 
lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

  - Wszystkie wymagane SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM” i podpisana przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania, co do których wykonawca nie później niż w dniu składania ofert wykaże, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, oznaczając je  klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.). Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). W szczególności, zgodnie z art. 8 ust. 3 zd. 2 ustawy wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

„Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu,

ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom,

Oferta na dostawę pojemników do preparatyki krwi

(znak  sprawy: ZP-4-2018)

Nie otwierać przed 22 czerwca 2018 r. godz. 9:00"

  - Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone zamawiającemu 
na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty 
po upływie terminu składania ofert.

  - Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub złożenia oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie mogą powstać w wyniku błędnego skierowania 
(np. zaadresowania) przesyłki.

- MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom, piętro I - sekretariat. Oferty można składać wyłącznie w godzinach 7.00 - 14.30.

  - Termin składania ofert upływa dnia 22 czerwca 2018r. o godzinie 9:00.  W przypadku złożenia oferty po tym terminie zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty 
po terminie oraz zwróci ją Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania, zgodnie 
z art. 84 ustawy.

  - Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, 
w którym upływa termin składania ofert, o godz. 9:15 do siedziby Zamawiającego, 
ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom, parter, sala wykładowa.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

| Część A | 8 000,00 zł | (słownie: osiem tysięcy złotych) |
| --- | --- | --- |
| Część B | 4 000,00 zł | (słownie: cztery tysiące złotych) |
| Część C | 100,00 zł | (słownie: sto złotych) |
| Część D | 300,00 zł | (słownie: trzysta złotych) |
| Część E | 50,00 zł | (słownie: pięćdziesiąt złotych) |
| Część F | 300,00 zł | (słownie: trzysta złotych) |
| Część G | 400,00 zł | (słownie: czterysta złotych) |
| Część H | 1 000,00 zł | (słownie: jeden tysiąc złotych) |
| Część I | 1 500,00 zł | (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) |
| Część J | 200,00 zł | (słownie: dwieście złotych) |

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach 
(w zależności od wyboru Wykonawcy):

    - pieniądzu, wpłaconym na konto: Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, Bank BGK, nr rachunku: 12 1130 1017 0020 1471 4520 0001

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

  - W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 5 ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ.

  - W przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek 
ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

- OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY

  - Wykonawca określi cenę w załączniku nr 2 do SIWZ “Formularz oferty” za całość przedmiotu   zamówienia opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 3 do SIWZ „Formularzu cenowym”. Odpowiedzialność za przyjęcie prawidłowej stawki podatku VAT ponosi Wykonawca.

  - W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej Zamawiający uzna poszczególne ceny jednostkowe z tabeli „Formularza cenowego” za prawidłowe i dokona właściwego obliczenia 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

  - Ceny podane przez Wykonawcę muszą zawierać wszelkie podatki (w tym VAT), opłaty i inne pozostałe obciążenia związane z realizacją zamówienia.

  - Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

  - Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie brał  pod uwagę jedynie ceny brutto podane w Formularzu oferty.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (dotyczy części od A do J):

- Cena oferty brutto - 60 %

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

-------------------------------------------------------- x 60

Cena brutto oferty badanej

- Okres gwarancji  - 40 %

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów, 
za zadeklarowany w „Formularzu cenowym” okres gwarancji dla dostarczonych materiałów medycznych. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

okres gwarancji powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy – 5 pkt

okres gwarancji powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy – 20 pkt

okres gwarancji powyżej 24 miesięcy – 40 pkt

  - Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku   podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani do przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W załączniku nr 4 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, są określone w Dziale VI ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ:

Nr 1:	Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2:	Formularz oferty

Nr 3:     Formularz cenowy

Nr 4:	Istotne postanowienia umowy

Nr 5:	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- wzór

Nr 6:	Instrukcja pobrania JEDZ

Nr 7:	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (formularz JEDZ)

Nr 8:     Oświadczenie Wykonawcy - wzór

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Według oznaczenia Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33140000-3 – Materiały medyczne

33141000-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33141300-3 – Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

33141320-9 – Igły medyczne

33141600-6 – Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

33141640-8 – Dreny

33141630-5 – Filtry osocza krwi

33141613-0 – Pojemniki na krew

Zamówienie zostało podzielone na dziesięć części od A do J.

Ogólne wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia dla wszystkich części:

- Wszystkie oferowane materiały medyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą:

- być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji,

- być wprowadzone do obrotu na rynku polskim zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z 2010 r. poz. 679 ze zm.),

- być oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie o wyrobach medycznych,

- posiadać certyfikat jakości potwierdzający spełnianie wymagań Farmakopei Europejskiej,

- posiadać minimalny termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia danej partii do siedziby Zamawiającego,

- posiadać opis i instrukcję użycia w języku polskim oraz dla części 1 - szczegółową specyfikację oferowanych pojemników (zgodnie z wymaganiami dla Części 1 - pkt 18 lit. c).

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w okresie 12 miesięcy 
od dnia podpisania umowy. Termin realizacji poszczególnych dostaw nie może być dłuższy niż 7 dni, od momentu złożenia zamówienia, przesłanego w formie elektronicznej.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości dostaw o nie więcej niż 5% dla każdej 
z części.

- Razem z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć próbkę oferowanego materiału medycznego do przetestowania oraz dokumenty wymienione w pkt 1 lit. b - f powyżej. Próbka powinna być dostarczona w oryginalnym zamkniętym opakowaniu jednostkowym. Wymóg ten dotyczy każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę.

Część A

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych 
do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji:

DOSTAWA POJEMNIKÓW POTRÓJNYCH TYPU GÓRA DÓŁ, Z PŁYNEM WZBOGACAJĄCYM, 450/ 2 x 400 DO 600 ML Z POJEMNIKIEM PRÓBKOWYM

Ilość  zamawianych pojemników– 24 000 sztuk

Zestaw wyżej wymienionych pojemników musi składać się z drenu do pobierania krwi, pojemnika macierzystego i dwóch pojemników transferowych. Pojemniki muszą być trwale i integralnie połączone drenami zapewniającymi kontrolowany, zamknięty, jałowy i apirogenny system przepływu między nimi.

- Zastosowanie: przeznaczony do pobierania krwi pełnej, produkcji i przechowywania koncentratu krwinek czerwonych bez kożuszka leukocytarno – płytkowego w roztworze wzbogacającym, produkcji i przechowywania osocza świeżo mrożonego oraz produkcji kożuszka leukocytarno – płytkowego.

- Budowa: pojemnik macierzysty - środkowy do pobierania  450 ml ± 10% krwi pełnej, zawierający 63-70 ml płynu konserwującego CPD; pojemnik transferowy dolny o pojemności 400-600 ml, przeznaczony do przechowywania KKCz  przez 42 dni, zawierający ok. 100 ml roztworu wzbogacającego ADSOL lub SAGM (stopień hemolizy w KKCz < 0,8%, w ostatnim dniu przechowywania); pojemnik transferowy górny o pojemności 400-600 ml przeznaczony 
do produkcji i przechowywania FFP.

- Płyn konserwujący i wzbogacający musi mieć skład spełniający wymagania Farmakopei Europejskiej. PVC użyty do produkcji pojemników i drenów musi być zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej. W momencie dostawy pojemników tworzywo musi być zgodne 
z aktualnymi wymogami Farmakopei Europejskiej. Metoda sterylizacji pojemników zgodna 
z wymogami prawa polskiego i europejskiego dotyczącego sterylizacji wyrobów medycznych,       
w tym Farmakopei Europejskiej.

- Pojemnik macierzysty do pobierania krwi musi posiadać dodatkowy pojemnik umożliwiający pobranie próbek krwi, na tzw. pierwszą krew o pojemności ok. 30 ml, bez żadnego płynu konserwującego, połączony drenem z drenem czerpalnym. Dren prowadzący do pojemniczka 
na próbki powinien odchodzić od drenu czerpalnego na wysokości 20-35 cm, licząc od igły (odejście musi gwarantować komfort wkłucia). Na drenie do tego pojemniczka powinien znajdować się otwarty zacisk plastikowy pozwalający na natychmiastowe przerwanie przepływu krwi. Dren prowadzący do pojemnika na próbki powinien zaczynać się kominem 
z łatwo łamiącą się membraną.

Na drenie czerpalnym (poniżej połączenia z drenem pojemnika na próbki) powinien znajdować się otwarty zacisk plastikowy pozwalający na natychmiastowe przerwanie przepływu krwi.

Zamawiający wymaga drenu czerpalnego umożliwiającego pobieranie „pierwszej krwi” 
w postaci nierozcieńczonej antykoagulantem tzw. suchego drenu. Pojemnik ten musi być zakończony uniwersalnym portem w formie adaptera z centralnie umieszczoną igłą, do poboru próbek krwi w systemie zamkniętym. Adapter musi być kompatybilny z próżniowym systemem do poboru próbek krwi Vacutainer firmy Becton Dickinson, używanym obecnie 
w RCKiK w Radomiu.

Szerokość pojemnika macierzystego może wynosić maksymalnie 12,5 cm ±1 cm.

Pojemnik macierzysty powinien zawierać komin z łatwo łamiącą się membraną.

Na górnej krawędzi pojemnika macierzystego powinny znajdować się otwory umożliwiające zawieszenie pojemnika na haczykach pras automatycznych.

- Dren czerpalny przy pojemniku macierzystym musi mieć długość minimum 105 - 110 cm; powinien być zakończony ostrą igłą 16 G, poddaną obróbce zwiększającej poślizg np. poprzez silikonowanie. Konstrukcja igły musi gwarantować zapobieganie wycinaniu skóry i tkanki podskórnej. Igła musi być zabezpieczona zamkniętą osłonką, w taki sposób, aby zdjęcie  osłonki było możliwe i łatwe bez użycia jakichkolwiek narzędzi, dopiero po przerwaniu łączenia osłonki z nasadą igły ruchem obrotowym bez możliwości ponownego zamocowania osłonki na igłę. Zestaw powinien posiadać dodatkową osłonkę zabezpieczającą igłę po pobraniu krwi. W miejscu połączenia igły z drenem powinien być wygodny uchwyt zapobiegający ślizganiu się palców.

- Wszystkie dreny muszą być elastyczne, łatwe w rolowaniu, umożliwiające wykonanie trwałych zgrzewów oraz zadziałanie zacisków wagomieszarek aktualnie używanych w RCKiK w Radomiu: Compuguard, Optimix V3, Optimix V01 i Kimal BCS 6002.

- Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników i umożliwiać ich wzajemne połączenie w systemie otwartym i zamkniętym – przy użyciu obecnie używanych przez RCKiK w Radomiu zgrzewarek do jałowego łączenia drenów TSCD II, firmy Terumo i CompoDock, firmy Fresenius Kabi.

Dren łączący pojemnik macierzysty z pojemnikiem transferowym na FFP powinien mieć długość min. 50-55 cm; powinien być oznakowany w min. 4 miejscach, umożliwiających wykonanie min. 4 pilotek.

- Przy pojemniku na KKCz powinien znajdować się dodatkowy dren o długości 60-100 cm, oznakowany  w min. 5  miejscach, umożliwiających wykonanie  min. 5 pilotek.

Pojemniki transferowe powinny zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone błoną 
od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość oraz  umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Pojemnik transferowy na FFP powinien mieć możliwość szokowego zamrażania osocza 
w temperaturze -600C i bezpiecznego przechowywania osocza w temperaturze od -250 C do -900 C z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika.

- Pojemniki muszą być odporne na wirowanie z siłą min. 5000 x g w czasie 11 minut, przy objętości pobranej krwi pełnej 450 ml ± 10%.

- Tworzywo, z którego wykonane są pojemniki i dreny, powinno być przejrzyste w celu umożliwienia kontroli wizualnej pobranej krwi i jej składników.

- Pojemniki muszą być kompatybilne z prasami do preparatyki aktualnie używanymi w RCKiK 
w Radomiu - Compomat G5. Kaniule dostosowane do automatycznego systemu łamania – Compoflow.

- Każdy pojedynczy zestaw pojemników musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu, zapewniającym odpowiednie warunki przechowywania (wilgotność) oraz jałowość i apirogenność pojemników. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być opisane etykietą zawierającą: dane producenta, nazwę pojemników, numer kodowy zestawu (REF), numer serii, data ważności, informacje o warunkach przechowywania – magazynowania.

- Na wszystkich pojemnikach muszą znajdować się trwale umocowane firmowe etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniu ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania.

- Etykieta pojemnika macierzystego musi zawierać: nazwę producenta pojemników i nazwę pojemnika, numer kodowy zestawu REF, przeznaczenie pojemnika, datę produkcji pojemnika, pojemność, nazwę i skład płynu konserwującego, oznakowanie CE, numer serii i datę ważności 
w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego (kody odpowiadające wymogom ISBT 128), informację o rodzaju tworzywa z jakiego został wykonany pojemnik. Pojemniki mogą być oznakowanie piktogramami zgodnymi z normą ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, w której zostanie wyjaśnione znaczenie piktogramów.

Etykiety pozostałych pojemników zestawu powinny mieć oznakowanie odpowiadające przeznaczeniu pojemnika (nazwę producenta pojemników i nazwę pojemnika, numer kodowy zestawu, przeznaczenie pojemnika, pojemność, numer serii i datę ważności, oznakowanie CE). Etykieta pojemnika na KKCz musi zawierać nazwę i skład płynu wzbogacającego.

Etykiety muszą być umieszczone w odległości co najmniej 2 cm od dolnej krawędzi pojemnika.

- Pojemniki muszą posiadać instrukcje użycia w języku polskim.

- Do każdej serii pojemników musi być dostarczony certyfikat jakości zawierający oznaczenie serii, datę produkcji i datę ważności, numer kodowy zestawu. Certyfikat musi posiadać zapis, iż pojemniki spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej.

- Wymagana dokumentacja:

- certyfikat CE dla wyrobów medycznych;

- dokument potwierdzający dokonania zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych 
i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania;

- szczegółową specyfikację oferowanych pojemników w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje na temat przeznaczenia pojemników, sposobu użycia, rodzaju tworzywa z jakiego pojemniki zostały wykonane, rodzaju i składu płynu konserwującego i wzbogacającego, metody sterylizacji, warunkach transportu, dopuszczalnym czasie przechowywania pojemników po otwarciu opakowania zbiorczego i jednostkowego. Dokumenty składane muszą być sporządzone w języku polskim.

Część B

- DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POBIERANIA OSOCZA METODĄ FILRACJI MEMBRANOWEJ PRZY POMOCY SEPARATORA AUTOPHERESIS -C

Ilość zamawianych zestawów - 2 000 sztuk

- Każdy zestaw powinien być zamknięty w indywidualnym opakowaniu.

- Opakowanie zestawu opisane nazwą i adresem producenta, numerem kodowym zestawu, numerem serii i data ważności w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego (kody odpowiadające wymogom ISBT), znakiem CE, sposobem sterylizacji. Opakowanie może być oznakowane piktogramami zgodnymi z normą ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji     w języku polski, w której zostanie wyjaśnione znaczenie piktogramów.

- Do każdej serii zestawów musi być dołączony certyfikat jakości zawierający numer kodowy zestawu, numer serii, datę produkcji i datę ważności zestawów. Zestawy muszą posiadać znak CE.

- Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być opisane etykietą zawierającą: dane producenta, nazwę zestawu, numer kodowy zestawu (REF), numer serii, data ważności, informacje o warunkach przechowywania – magazynowania.

- DOSTAWA POJEMNIKÓW TRANSFEROWYCH Z MĘSKIM ZŁĄCZEM TYPU LUER 
O POJEMNOŚCI 1000 ML

Ilość zamawianych pojemników – 2 000 sztuk

- Pojemnik pusty, transferowy o pojemności 1000 ml. Pojemnik wykonany z PVC, sterylny, przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Pojemnik kompatybilny z zestawem 
do poboru osocza metodą automatyczną przy pomocy separatora Autopheresis C. 
PVC użyty do produkcji pojemnika musi być zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej.          W momencie dostawy pojemników tworzywo musi być zgodne z aktualnymi wymogami Farmakopei Europejskiej.

- Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu, zapewniającym jałowość i apirogenność. Opakowanie pojemnika musi zawierać: nazwę producenta pojemników i nazwę pojemnika, numer kodowy REF, przeznaczenie pojemnika, datę produkcji pojemnika, pojemność, oznakowane CE, numer serii  i datę ważności w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego (kody odpowiadające wymogom ISBT 128), informację o rodzaju tworzywa z jakiego został wykonany pojemnik. Pojemniki mogą być oznakowanie piktogramami zgodnymi z normą ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polski, w której zostanie wyjaśnione znaczenie piktogramów.

- Etykieta pojemnika opisana nazwą producenta pojemników, numerem kodowym REF, numerem serii i datą ważności w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego (kody odpowiadające wymogom ISBT 128), znakiem CE.

- Pojedyncze pojemniki muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenie opakowanie zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być opisane etykietą zawierającą: dane producenta, nazwę pojemników, numer kodowy (REF), numer serii, datę ważności, informacje o warunkach przechowywania – magazynowania.

- Do każdej serii pojemników musi być dołączony certyfikat jakości zawierający numer serii, datę produkcji i datę ważności pojemników. Pojemniki muszą posiadać znak CE. Certyfikat musi posiadać zapis, iż pojemniki spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej.

- DOSTAWA IGIEŁ DO AFEREZY

Ilość zamawianych igieł do aferezy – 2 000 sztuk

- Igła do aferezy 16 G kompatybilna z zestawem do pobierania osocza metodą plazmaferezy przy pomocy separatora Autopheresis C. Igła wyposażona w łącznik z zestawem do poboru osocza, otwarty zacisk plastikowy pozwalający na natychmiastowe przerwanie przepływu krwi, dren długości około 30 cm. Igła musi być również wyposażona w osłonkę na igłę oraz dodatkową osłonkę zabezpieczającą igłę po pobraniu krwi. Igła jałowa, jednorazowego użytku.

- Każda igła musi być zamknięta w indywidualnym opakowaniu, zapewniającym jałowość. Opakowanie igły musi zawierać: nazwę i adres producenta, numer kodowy REF, wymiary 
i przeznaczenie igły, oznakowanie CE, numer serii i datę ważności w postaci literowo-cyfrowej 
i kodu kreskowego (kody odpowiadające wymogom ISBT 128).

- Pojedyncze opakowania igieł muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenie opakowanie zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać igły tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być opisane etykietą zawierającą: dane producenta, nazwę i wymiary igły, numer kodowy (REF), numer serii, datę ważności, informacje o warunkach przechowywania – magazynowania.

- Do każdej serii igieł do aferezy musi być dostarczony certyfikat jakości zawierający oznaczenie serii, datę ważności, numer kodowy produktu.

Część C

DOSTAWA POJEMNIKÓW PUSTYCH O POJEMNOŚCI 150 ML ±10% , PRZEZNACZONYCH DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ilość zamawianych pojemników - 1 000 sztuk

- Pojemnik pusty transferowy, wykonany z PVC, o pojemności 150 ml ± 10%, przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. PVC użyty do produkcji pojemnika musi być zgodny 
z wymogami Farmakopei Europejskiej. Tworzywo, z którego wykonany jest pojemnik musi być przejrzyste, tak aby można było dokonać kontroli wizualnej składnika krwi znajdującego się wewnątrz.

- Pojemnik pusty transferowy przeznaczony do preparatyki wszystkich składników krwi oraz przechowywania składników krwi w stanie zamrożenia (osocze świeżo mrożone), w temperaturze  -250C i niższej.

- Elementy zintegrowane z pojemnikiem to dwa sterylne porty wykorzystywane podczas preparatyki składników krwi i minimum jeden dren o długości minimalnej 20 cm, wykonany z PVC, numerowany numerem serii pojemnika minimum,  w 2 miejscach. PVC musi być zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej. Dren musi być elastyczny, umożliwiający rolowanie przy użyciu rolera oraz wykonanie spawów na zgrzewarce do jałowego łączenia drenów oraz zgrzewarce dielektrycznej. Porty muszą być zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniająca jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewaniające wzajemna kompatybilność różnych pojemników i umożliwiać ich wzajemne połączenie w systemie otwartym i zamkniętym przy użyciu zgrzewarki do jałowego łączenia drenów.

- Pojemnik musi być  sterylny i bez pirogenów, pakowany pojedynczo, w przezroczyste opakowanie foliowe, uniemożliwiające uszkodzenie pojemnika. Pojedyncze opakowania muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników (pojemność), numer REF, numer serii, data ważności, informacja o przechowywaniu – magazynowaniu.

- Metoda sterylizacji pojemników – zgodna z wymogami prawa polskiego i europejskiego dotyczącego sterylizacji wyrobów medycznych, w tym Farmakopei Europejskiej.

- Data ważności pojemnika – co najmniej 12 miesięcy od dnia dostarczenia danej partii do siedziby Zamawiającego.

- Pojemnik musi być wykonany z tworzywa umożliwiającego przechowywanie składnika krwi w stanie zamrożenia, w temperaturze -250 C i niższej.

- Na pojemniku musi znajdować się trwale umocowana etykieta firmowa, która nie  ulegnie odkształceniu ani odklejeniu w czasie preparatyki. Na etykiecie pojemnika powinny być następujące informacje (wymagania minimalne): nazwa wyrobu medycznego, pojemność pojemnika, nazwa producenta; CE, numer REF, numer serii, data ważności; informacje o sterylności i apirogenności, metodzie sterylizacji, przeznaczeniu do jednorazowego użytku, o zastosowaniu w czasie produkcji ftalanów - DEHP (jeżeli zastosowano), z jakiego materiału wykonany jest wyrób medyczny – informacje mogą być w postaci piktogramów zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Numer serii i kod produktu (w postaci alf-numerycznej jak i kodu kreskowego) powinien być zgodny z systemem ISBT 128. Na etykiecie powinno być puste  miejsce na wpisanie koniecznych danych np. daty produkcji/ pobrania i numeru donacji.

- Pojemniki muszą posiadać certyfikaty dopuszczające stosowanie na terenie Unii Europejskiej oraz znak CE. Do każdej serii pojemników musi być dołączony certyfikat jakości. Certyfikat jakości powinien zawierać oznaczenie serii, datę produkcji i datę ważności, numer kodu. Certyfikat musi posiadać zapis, iż pojemniki spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej.

Część D

DOSTAWA POJEMNIKÓW PUSTYCH O POJEMNOŚCI  300 ML ±10%, PRZEZNACZONYCH DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ilość zamawianych pojemników - 2 000 sztuk

- Pojemnik pusty transferowy, wykonany z PVC, o pojemności 300 ml ± 10%, przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. PVC użyty do produkcji pojemnika musi być zgodny 
z wymogami Farmakopei Europejskiej.    Tworzywo, z którego wykonany jest pojemnik, musi być przejrzyste umożliwiające kontrolę wizualną zawartego wewnątrz składnika krwi.

- Pojemnik pusty transferowy przeznaczony do preparatyki wszystkich składników krwi oraz przechowywania składników krwi w stanie zamrożenia (osocze świeżo mrożone, mrożony Koncentrat Krwinek Płytkowych, mrożony Koncentrat Krwinek Czerwonych), w temperaturze 
do -800C.

- Elementy zintegrowane z pojemnikiem to dwa sterylne porty wykorzystywane podczas preparatyki składników krwi i minimum jeden dren o długości minimum 30 cm, wykonany z PVC, numerowany  numerem serii pojemnika minimum w 2 miejscach.  PVC musi być zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej. Dren musi być elastyczny, umożliwiający rolowanie przy użyciu rolera oraz wykonanie spawów na zgrzewarce dielektrycznej oraz na zgrzewarce do jałowego łączenia drenów. Porty muszą być zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniająca jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewaniające wzajemna kompatybilność różnych pojemników i umożliwiać ich wzajemne połączenie w systemie otwartym i zamkniętym przy użyciu zgrzewarki do jałowego łączenia drenów.

- Pojemnik musi być sterylny i bez pirogenów, pakowany pojedynczo, w przezroczyste opakowanie foliowe, uniemożliwiające uszkodzenie pojemnika. Pojedyncze opakowania muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników (pojemność), numer REF, numer serii, data ważności, informacja o przechowywania – magazynowania.

- Metoda sterylizacji pojemników – zgodna z wymogami prawa polskiego i europejskiego dotyczącego sterylizacji wyrobów medycznych, w tym Farmakopei Europejskiej.

- Pojemnik musi być wykonany z tworzywa umożliwiającego przechowywanie składnika krwi 
w stanie zamrożenia, w temperaturze do -80  0 C .

- Na pojemniku musi znajdować się trwale umocowana etykieta firmowa, która nie może ulec odkształceniu ani odklejeniu w czasie preparatyki. Na etykiecie pojemnika powinny być następujące informacje (wymagania minimalne): nazwa wyrobu medycznego, pojemność pojemnika, nazwa producenta;  CE, numer produktu  REF, numer serii, data ważności;  informacje o sterylności i apirogenności, metodzie sterylizacji, przeznaczeniu do jednorazowego użytku, o zastosowaniu w czasie produkcji ftalanów - DEHP (jeżeli zastosowano), z jakiego materiału wykonany jest wyrób medyczny – informacje mogą być w postaci piktogramów zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów . Numer serii i kod produktu (w postaci alfa-numerycznej jak i kodu kreskowego) powinien być zgodny z systemem ISBT 128. Na etykiecie powinno być także puste miejsce na wpisanie koniecznych danych np.: daty produkcji/ pobrania, numeru donacji.

- Pojemniki muszą posiadać certyfikaty dopuszczające stosowanie na terenie Unii Europejskiej oraz znak CE. Do każdej serii pojemników musi być dołączony certyfikat jakości. Certyfikat jakości powinien zawierać oznaczenie serii, datę produkcji i datę ważności, numer kodu. Certyfikat musi posiadać zapis, iż pojemniki spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej.

Część E

DOSTAWA POJEMNIKÓW PUSTYCH O POJEMNOŚCI 600 ML ±10%,

PRZEZNACZONYCH DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ilość zamawianych pojemników -300 sztuk

- Pojemnik pusty transferowy, wykonany z PVC, o pojemności 600 ml ± 10%, przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. PVC użyty do produkcji pojemnika musi być zgodny 
z wymogami Farmakopei Europejskiej. Tworzywo, z którego wykonany jest pojemnik musi być przejrzyste, umożliwiając dokonanie kontroli wizualnej zawartego w środku składnika krwi.

- Pojemnik pusty transferowy o pojemności 600 ml powinien być przeznaczony do preparatyki wszystkich składników krwi. Wymiary pojemnika (parametry graniczne – maksymalne liczone od zgrzewu do zgrzewu ograniczającego wnętrze pojemnika): długość 18 cm ±1 cm, szerokość 12,5 cm. ± 1 cm.

- Elementy zintegrowane z pojemnikiem to dwa sterylne porty wykorzystywane podczas preparatyki składników krwi i minimum jeden dren o długości minimalnej 20 cm, wykonany z PVC, numerowany numerem serii pojemnika minimum w 2 miejscach. PVC musi być zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej. Dren musi być elastyczny, umożliwiając rolowanie przy użyciu rolera oraz wykonanie spawów na zgrzewarkach do jałowego łączenia drenów oraz zgrzewarkach dielektrycznych. Porty muszą być zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników i umożliwiać ich wzajemne połączenie w systemie otwartym i zamkniętym przy użyciu zgrzewarek do jałowego łączenia drenów.

- Pojemnik musi być sterylny i bez pirogenów.

- Metoda sterylizacji pojemników – zgodna z wymogami prawa polskiego i europejskiego dotyczącego sterylizacji wyrobów medycznych, w tym Farmakopei Europejskiej.

- Na pojemniku musi znajdować się trwale umocowana etykieta firmowa, które nie może ulec odkształceniu w czasie preparatyki.

- Na etykiecie pojemnika  powinny być następujące informacje (wymagania minimalne): nazwa wyrobu medycznego, pojemność pojemnika, nazwa producenta - informacje w języku polskim;  CE, numer  REF, numer serii, data ważności; informacje o sterylności i apirogenności, metodzie sterylizacji,  przeznaczeniu do jednorazowego użytku, o zastosowaniu w czasie produkcji ftalanów - DEHP (jeżeli zastosowano), z jakiego materiału wykonany jest wyrób medyczny, informację 
że przeznaczony jest tylko do jednorazowego użytku – informacje mogą być w postaci piktogramów zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Numer serii i kod produktu (w postaci alfa - numerycznej jak i kodu kreskowego) powinien być zgodny z systemem ISBT 128. Na etykiecie powinno być także puste  miejsce na wpisanie koniecznych danych np.: daty pobrania, numeru donacji.

- Pojemniki  muszą posiadać certyfikaty dopuszczające stosowanie na terenie Unii Europejskiej oraz znak CE.

- Każdy pojemnik musi być pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, uniemożliwiające uszkodzenie pojemnika. Pojedyncze opakowania muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników (pojemność), numer REF, numer serii, data ważności, informacja o przechowywania – magazynowania.

- Do każdej serii pojemników musi być dołączony certyfikat jakości. Certyfikat jakości powinien zawierać oznaczenie serii, datę produkcji i datę ważności, numer kodu. Certyfikat musi posiadać zapis, iż pojemniki spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej.

Część F

DOSTAWA POJEMNIKÓW PUSTYCH PŁYTKOWYCH O POJEMNOŚCI 1000 ML ±10%, PRZEZNACZONYCH DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ilość zamawianych pojemników - 1 000 sztuk

- Pojemnik pusty płytkowy (tzw. „pojemnik oddychający”) o pojemności 1000 ml ±10%, służy 
do transferu i przechowywania  Koncentratu Krwinek Płytkowych na wytrząsarce przez okres 
5 dni w temperaturze 20-240 C. PVC użyty do produkcji pojemnika pustego płytkowego musi być zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej. Pojemnik przeznaczony wyłącznie 
do jednorazowego użytku.

- Pojemnik pusty płytkowy, oddychający, musi zapewniać niezbędną wymianę gazową dla preparatów płytkowych w czasie przechowywania w temperaturze 20-24 0 C, w całym okresie ważności preparatu tj. do 5 dni.

- Elementy zintegrowane z pojemnikiem to dwa sterylne porty do transfuzji składników krwi (płytek krwi) i minimum jeden dren o długości minimalnej 43 cm, wykonany z PVC, numerowany numerem serii (minimum w 2 miejscach). Dren musi być elastyczny  umożliwiać rolowanie przy użyciu rolerów oraz wykonanie spawów na zgrzewarkach dielektrycznych oraz na zgrzewarkach do jałowego łączenia drenów. PVC musi być zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej. Tworzywo, z którego wykonany jest pojemnik musi być przejrzyste umożliwiając wizualną ocenę, zawartego wewnątrz pojemnika, składnika krwi. Porty muszą być zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników i umożliwiać ich połączenie w systemie otwartym i zamkniętym przy użyciu zgrzewarki do jałowego łączenia drenów.

- Pojemnik musi być sterylny i bez pirogenów, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe uniemożliwiające uszkodzenie pojemnika. Pojedyncze opakowania muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą, minimum, następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników (pojemność), numer REF, numer serii, data ważności – informacja o przechowywaniu – magazynowaniu.

- Metoda sterylizacji pojemników – zgodna z wymogami prawa polskiego i europejskiego dotyczącego sterylizacji wyrobów medycznych - opakowaniowych, przeznaczonych 
do produkcji składników krwi (leków), w tym Farmakopei Europejskiej.

- Na pojemniku musi być trwale umocowana etykieta firmowa, która nie może ulec odkształceniu ani odklejeniu w czasie preparatyki. Na etykiecie pojemnika  powinny być następujące informacje (wymagania minimalne): nazwa wyrobu medycznego, pojemność pojemnika, nazwa producenta - informacje w języku polskim; CE, numer REF, numer serii, data ważności;  informacje o sterylności i apirogenności, metodzie sterylizacji, przeznaczeniu do jednorazowego użytku, o zastosowaniu w czasie produkcji ftalanów - DEHP (jeżeli zastosowano), z jakiego materiału wykonany jest wyrób medyczny – informacje mogą być w postaci piktogramów zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Numer serii i kod produktu ( w postaci alfa-numerycznej i kodu kreskowego) powinien być zgodny z systemem ISBT 128. Na etykiecie powinno być puste  miejsce na wpisanie koniecznych danych np. daty produkcji/pobrania i numeru donacji.

- Pojemniki muszą posiadać certyfikaty dopuszczające stosowanie na terenie Unii Europejskiej oraz znak CE. Do każdej serii pojemników musi być dołączony certyfikat jakości. Certyfikat jakości powinien zawierać oznaczenie serii, datę produkcji i datę ważności, numer kodu. Certyfikat musi posiadać zapis, iż pojemniki spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej.

Część G

DOSTAWA LABORATORYJNYCH FILTRÓW ANTYLEUKOCYTARNYCH DO FILTROWANIA KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH (KKP) Z POJEMNIKIEM ODBIORCZYM 
I SYSTEMEM ODPOWIETRZANIA – JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ilość zamawianych filtrów - 400 sztuk

- Filtr laboratoryjny przeznaczony do usuwania leukocytów i mikroagregatów z Koncentratu Krwinek Płytkowych o objętości 250- 300ml, przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku, 
z pojemnikiem odbiorczym i systemem odpowietrzającym

- Filtr antyleukocytarny powinien dawać możliwość skutecznego usuwania leukocytów 
z koncentratu krwinek płytkowych o temperaturze +200C - +240C. Otrzymany składnik powinien zawierać mniej niż 1x106 leukocytów na preparat.

- Filtr antyleukocytarny powinien zapewnić niski odsetek straty krwinek płytkowych (maksymalnie do 15%) oraz czas filtracji powinien być krótki, maksymalnie do 30 minut

- Filtr antyleukocytarny musi być sterylny i apirogenny.

- Pojemnik odbiorczy - pusty płytkowy, tzw. „pojemnik oddychający”, (jako integralna część 
z filtrem antyleukocytarnym) o pojemności 1000-1500 ml, przeznaczony do przechowywania ubogolekocytarnego KKP powinien być sterylny, apirogenny i wykonany z PVC. PVC musi być zgodny z wymaganiami Farmakopei Europejskiej. Pojemnik powinien  zapewnić niezbędną dla tego rodzaju składnika wymianę gazową w całym okresie przechowywania tj. co najmniej do 5 dni. Tworzywo, z którego wykonano pojemnik musi być przejrzyste, umożliwiając ocenę wizualną zawartego w środku składnika krwi. Elementy zintegrowane z pojemnikiem transferowym to dwa sterylne porty do transfuzji krwi oraz  minimum jeden dren  którym  pojemnik jest połączony z filtrem. Minimalna długość drenu to 40 cm. Dren musi być elastyczny – umożliwiać rolowanie przy użyciu rolerów oraz wykonanie spawów na zgrzewarkach dielektrycznych oraz na zgrzewarkach do jałowego łączenia drenów. Porty muszą być zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników i umożliwiać ich połączenie w systemie otwartym i zamkniętym przy użyciu zgrzewarki do jałowego łączenia drenów.

- Częścią integralną w zestawie powinien być by-pass, w celu odpowietrzenia składnika krwi 
po przefiltrowaniu.

- Zestaw do filtrowania powinien posiadać co najmniej trzy plastikowe zaciski: jeden na drenie przed filtrem antyleukocytarnym, drugi na drenie za filtrem, trzeci na drenie by-pass.

- Metoda sterylizacji pojemników – zgodna z wymogami prawa polskiego i europejskiego dotyczącego sterylizacji wyrobów medycznych - opakowaniowych, przeznaczonych do produkcji składników krwi (leków), w tym Farmakopei Europejskiej.

- Na etykiecie pojemnika  powinny być następujące informacje (wymagania minimalne): nazwa wyrobu medycznego, pojemność pojemnika, nazwa producenta - informacje w języku polskim; CE, numer REF, numer serii, data ważności; informacje o sterylności i apirogenności, metodzie sterylizacji, przeznaczeniu do jednorazowego użytku, o zastosowaniu w czasie produkcji ftalanów - DEHP (jeżeli zastosowano), z jakiego materiału wykonany jest wyrób medyczny – informacje mogą być w postaci piktogramów zgodnych z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Numer serii i kod produktu (w postaci alfa-numerycznej i kodu kreskowego) powinien być zgodny z systemem ISBT 128. Na etykiecie powinno być puste miejsce na wpisanie koniecznych danych np. daty produkcji/pobrania i numeru donacji.

- Filtr antyleukocyatrny z pojemnikiem odbiorczym i systemem do odpowietrzania musi być pakowany pojedynczo w przezroczyste opakowania foliowe. Pojedyncze opakowania z filtrami antyleukocytarnymi muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy filtrów laboratoryjnych tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą, minimum, następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników (pojemność), numer REF, numer serii, data ważności – informacja o przechowywaniu – magazynowaniu.

- Filtry antylekocytarne z pojemnikiem odbiorczym i systemem odpowietrzającym, przeznaczone 
do jednorazowego użytku muszą posiadać certyfikaty dopuszczające stosowanie na terenie Unii Europejskiej oraz znak CE, a do każdej serii  musi być dołączony certyfikat jakości. Certyfikat jakości powinien zawierać oznaczenie serii, datę produkcji i datę ważności, numer kodu. Certyfikat musi posiadać zapis, iż filtry laboratoryjne spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej.

Część H

DOSTAWA LABORATORYJNYCH FILTRÓW ANTYLEUKOCYTARNYCH DO FILTROWANIA KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH (KKCZ) Z POJEMNIKIEM ODBIORCZYM 
I SYSTEMEM ODPOWIETRZANIA – JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ilość zamawianych filtrów - 2 000 sztuk

- Filtr laboratoryjny przeznaczony do usuwania leukocytów i mikroagregatów z jednej jednostki KKCz otrzymanego w wyniku separacji 450 ±10% ml KPK, do jednorazowego użytku, z pojemnikiem odbiorczym i systemem odpowietrzającym.

- Filtr antyleukocytarny powinien dawać możliwość skutecznego usuwania leukocytów z koncentratu krwinek czerwonych o temperaturze +200C - +240C oraz +20C - +60C. Otrzymany składnik powinien zawierać mniej niż 1x106 leukocytów na preparat.

- Filtr antyleukocytarny powinien zapewnić niski odsetek straty krwinek czerwonych (15%), 
nie powinien powodować hemolizy w czasie filtracji oraz czas filtracji powinien być krótki, maksymalnie do 30 minut.

- Filtr antyleukocytarny musi być sterylny i apirogenny.

- Pojemnik odbiorczy (jako integralna część z filtrem antyleukocytarnym) o pojemności 400-600 ml, przeznaczony do przechowywania przefiltrowanego KKCz powinien być sterylny, apirogenny 
i wykonany z PVC. PVC musi być zgodny z wymaganiami Farmakopei Europejskiej. Tworzywo, 
z którego jest wykonany pojemnik musi być przejrzyste, tak aby można było dokonać wizualnej oceny zawartego w środku składnika krwi.  Elementy zintegrowane z pojemnikiem transferowym to dwa sterylne porty do transfuzji krwi oraz dwa dreny. Jednym z drenów  pojemnik jest połączony z filtrem, drugi służy do podłączenia kolejnego pojemnika pustego. Minimalna długość drenu (każdego) to 40 cm. Dren musi być elastyczny, umożliwiając rolowanie przy użyciu rolerów oraz wykonanie spawów na zgrzewarkach dielektrycznych oraz na zgrzewarkach do jałowego łączenia drenów Porty muszą być zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników i umożliwiać ich połączenie w systemie otwartym i zamkniętym przy użyciu zgrzewarki do jałowego łączenia drenów.

- Częścią integralną w zestawie powinien być by-pass, w celu odpowietrzenia składnika krwi 
po przefiltrowaniu.

- Zestaw do filtrowania powinien posiadać co najmniej trzy plastikowe zaciski: jeden na drenie przed filtrem antyleukocytarnym, drugi na drenie za filtrem, trzeci na drenie by-pass.

- Metoda sterylizacji pojemników – zgodna z wymogami prawa polskiego i europejskiego dotyczącego sterylizacji wyrobów medycznych - opakowaniowych, przeznaczonych do produkcji składników krwi (leków), w tym Farmakopei Europejskiej.

- Na etykiecie pojemnika  powinny być następujące informacje (wymagania minimalne): nazwa wyrobu medycznego, pojemność pojemnika, nazwa producenta - informacje w języku polskim; CE, numer REF, numer serii, data ważności;  informacje o sterylności i apirogenności, metodzie sterylizacji, przeznaczeniu do jednorazowego użytku, o zastosowaniu w czasie produkcji ftalanów - DEHP (jeżeli zastosowano), z jakiego materiału wykonany jest wyrób medyczny – informacje mogą być w postaci piktogramów zgodnych z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Numer serii i kod produktu (w postaci alfa-numerycznej I kodu kreskowego) powinien być zgodny z systemem ISBT 128. Na etykiecie powinno być puste  miejsce na wpisanie koniecznych danych np. numeru donacji.

- Filtr antyleukocyatrny z pojemnikiem odbiorczym i systemem do odpowietrzania musi być pakowany pojedynczo w przezroczyste opakowania foliowe. Pojedyncze opakowania z filtrami antyleukocytarnymi muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy filtrów laboratoryjnych tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą, minimum, następujące dane: nazwa producenta, nazwa wyrobu (pojemność pojemnika), numer REF, numer serii, data ważności – informacja o przechowywaniu – magazynowaniu.

- Filtry antylekocytarne z pojemnikiem odbiorczym i systemem odpowietrzającym, przeznaczone do jednorazowego użytku muszą posiadać certyfikaty dopuszczające stosowanie na terenie Unii Europejskiej oraz znak CE, a do każdej serii  musi być dołączony certyfikat jakości. Certyfikat jakości powinien zawierać oznaczenie serii, datę produkcji i datę ważności, numer kodu. Certyfikat musi posiadać zapis, iż filtry laboratoryjne spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej.

Część I

DOSTAWA ZESTAWÓW DO  PREPARTYKI   ZLEWANEGO UBOGOLEUKOCYTARNEGO KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH Z KOŻUSZKÓW LEUKOCYTARNO-PŁYTKOWYCH 
(5 jednostek) Z POJEMNIKIEM ODBIORCZYM ODDYCHAJĄCYM PŁYTKOWYM, Z FILTREM ANTYLEUKOCYTARNYM ,

PRZEZNACZONYCH DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ilość zamawianych pojemników - 800 sztuk

- System przeznaczony do produkcji zlewanego UKKP metodą półautomatyczną powinien umożliwiać otrzymanie składnika krwi o następujących parametrach: liczba krwinek płytkowych – nie mniej niż 0,6 x 1011 na jednostkę ; liczba leukocytów – poniżej 1x 106  na preparat, pH – powyżej 6,4 o końcowym okresie przechowywania.

- Zestaw musi umożliwić separację i filtrację  zlewanego Koncentratu Krwinek Płytkowych przy użyciu automatycznych pras Compomat G5, będących na wyposażeniu RCKiK w Radomiu. Kaniule przy pojemniku muszą być dostosowane do automatycznego systemu łamania Compoflow.

- Zestaw służy do filtrowania KKP otrzymanego ze zlewania kożuszków leukoctarnych – płytkowych - 5 jednostek i zawieszonych w osoczu lub roztworze wzbogacający. Częścią integralną zestawu musi być filtr antyleukocytarny, miękki, który będzie odporny na siły wirowania w czasie preparatyki. Konstrukcja filtra musi zatrzymywać także erytrocyty wewnątrz membrany co będzie zwiększało efektywność filtracji.

- Częścią integralną zestawów jest także system drenów - przynajmniej 6, połączone tak aby można było przepłukać osoczem lub roztworem wzbogacającym wszystkie pojemniki 
z kożuszkami leukocytarno – płytkowymi. Na przynajmniej dwóch drenach, muszą znajdować się plastikowe zaciski.

- W skład zestawu musi wchodzić także pojemnik pusty transferowy, przeznaczony do preparatyki zlewanego KKP; pojemnik odbierający zlewany UKKP, przeznaczony do preparatyki i przechowywania zlewanego UKKP. Pojemniki muszą być wykonane z PVC. Pojemnik pusty transferowy o pojemności 600 ml ± 10%, pojemnik odbiorczy o pojemności 1000 – 1300 ml. PVC użyty do produkcji pojemnika musi być zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej. Tworzywo, z którego wykonane są  pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiając dokonanie kontroli wizualnej zawartego w środku składnika krwi.

- Zestaw do preparatyki zlewanego Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych z 5 jednostek kożuszków leukocytarno – płytkowych, zawieszonych w osoczu lub RW, z pojemnikiem odbiorczym i filtrem antyleukocytarnym jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku

- Pojemnik pusty transferowy o pojemności 600 ml  powinien mieć wymiary (parametry graniczne – maksymalne liczone od zgrzewu do zgrzewu ograniczającego wnętrze pojemnika): długość 18 cm ±1 cm, szerokość 12,5 cm. ± 1 cm.

- Pojemnik odbierający (odbiorczy) zlewany UKKP, powinien być pusty, tzw. „płytkowy”, oddychający, musi zapewniać niezbędną wymianę gazową dla preparatów płytkowych w czasie przechowywania w temperaturze 20-24 0 C, w całym okresie ważności preparatu tj. do 5 dni.

- Elementy zintegrowane z pojemnikiem to dwa sterylne porty wykorzystywane podczas preparatyki składników krwi i minimum jeden dren, z którym połączony jest z filtrem. Długość drenu po odcięciu filtra bezpośrednio za połączeniem dren – filtr, nie powinna być krótsza niż   minimalnie 40 cm. Porty muszą być zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Dreny muszą być wykonane z PVC. Dren od pojemnika odbiorczego numerowany numerem serii pojemnika minimum w 2 miejscach. PVC musi być zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej. Dren od pojemnika odbiorczego, płytkowego,  musi być elastyczny, umożliwiając rolowanie przy użyciu rolera oraz wykonanie spawów na zgrzewarkach do jałowego łączenia drenów oraz zgrzewarkach dielektrycznych.

- Średnica wszystkich drenów w zestawie, powinna mieć wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników i umożliwiać ich wzajemne połączenie w systemie otwartym lub zamkniętym -  przy użyciu zgrzewarki do jałowego łączenia drenów.

- W czasie czynności preparatycznych struktura obu pojemników tj. pustego transferowego 
i pojemnika odbiorczego nie może ulec odkształceniu.

- Od pojemnika odbierającego zlewany UKKP (odbiorczego) musi odchodzić dren połączony 
z pojemniczkiem na próbki, o pojemności co najmniej 30 ml. Na drenie musi znajdować się plastikowy zacisk. Tworzywo, z którego będzie wykonany pojemniczek na próbki musi być oddychający.

- Pojemniki wraz z filtrem antyleukocytarnym i systemem drenów  muszą być sterylne i bez pirogenów.

- Metoda sterylizacji pojemników – zgodna z wymogami prawa polskiego i europejskiego dotyczącego sterylizacji wyrobów medycznych, w tym Farmakopei Europejskiej

- Czas filtracji na prasie automatycznej nie powinien przekraczać 7 minut.

- Na pojemnikach musza znajdować się trwale umocowane etykiety firmowe, które nie mogą ulegać odkształceniu w czasie preparatyki i przechowywaniu. Etykieta musi być obecna 
na wszystkich pojemnikach zestawu.

- Na etykiecie pojemnika odbiorczego powinny być następujące informacje (wymagania minimalne): nazwa wyrobu medycznego, pojemność pojemnika, nazwa producenta; oznakowanie  CE, numer  REF, numer serii, data ważności; informacje o sterylności i apirogenności, metodzie sterylizacji,  przeznaczeniu do jednorazowego użytku, o zastosowaniu w czasie produkcji ftalanów - DEHP (jeżeli zastosowano), z jakiego materiału wykonany jest wyrób medyczny, informację że przeznaczony jest tylko do jednorazowego użytku – informacje mogą być w postaci piktogramów zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Numer serii i kod produktu (w postaci alfa - numerycznej jak i kodu kreskowego) powinien być zgodny z systemem ISBT 128. Na etykiecie powinno być także puste  miejsce na wpisanie koniecznych danych np.: daty pobrania, numeru donacji. Dodatkowo na etykiecie powinna być informacja o temperaturze przechowywania produktu.

- Etykieta podstawowa musi mieć wymiary pozwalające naklejenie etykiety ostatecznej.

- Filtry muszą posiadać certyfikat dopuszczający stosowanie na terenie Uni Europejskiej.

- Pojemniki  muszą posiadać certyfikaty dopuszczające stosowanie na terenie Unii Europejskiej oraz znak CE.

- Każdy zestaw musi być pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, uniemożliwiające uszkodzenie pojemnika. Pojedyncze opakowania muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników (pojemność), numer REF, numer serii, data ważności, informacja o przechowywania – magazynowania.

- Do każdej serii zestawów musi być dołączony certyfikat jakości. Certyfikat jakości powinien zawierać oznaczenie serii, datę produkcji i datę ważności, numer kodu. Certyfikat musi posiadać zapis, iż zestawy spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej.

Część J

DOSTAWA ZESTAWÓW POTRÓJNYCH POJEMNIKÓW PUSTYCH

O POJEMNOŚCI 600 ML ±10%, (3x600 ml. ±10%, )

DO POBIERANIA I PREPARATYKI KRWI PEŁNEJ

PRZEZNACZONYCH DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ilość zamawianych pojemników - 500 sztuk

- Zestaw pojemników musi się składać z trzech pustych pojemników o pojemności 600 ml ± 10%, przeznaczonych do pobierania i preparatyki krwi pełnej. Zestaw musi się składać z trzech pojemników połączonych integralnie drenami w systemie góra/góra. Przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku .Pojemniki powinny być wykonane z PVC. PVC użyty do produkcji pojemnika musi być zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej. Tworzywo, z którego wykonany jest pojemnik musi być przejrzyste, umożliwiając dokonanie kontroli wizualnej zawartego w środku składnika krwi.

- Wymiary pojemników (parametry graniczne – maksymalne liczone od zgrzewu do zgrzewu ograniczającego wnętrze pojemnika): długość 18 cm ±1 cm, szerokość 12,5 cm. ± 1 cm.

- Elementy zintegrowane z pojemnikami to dwa sterylne porty wykorzystywane podczas preparatyki składników krwi. Porty muszą być zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia.

- Dren czerpalny przy pojemniku macierzystym musi mieć długość co najmniej 90 cm. długości, zakończony ostra igłą 16 G, poddaną obróbce zwiększającej poślizg np. poprzez silikonowanie. Konstrukcja igły musi gwarantować zapobieganie wycinaniu skóry i tkanki podskórnej. Igła musi być zabezpieczona zamkniętą osłonką, w taki sposób aby  zdjęcie osłonki było możliwe bez używania jakichkolwiek narzędzi, dopiero po przerwaniu łączenia osłonki z nasadą igły ruchem obrotowym bez możliwości ponownego zamocowania osłonki na igłę. Zestaw powinien posiadać dodatkową osłonkę zabezpieczającą igłę po pobraniu krwi. W miejscu połączenia igły z drenem powinien być wygodny uchwyt zabezpieczający ślizganiu się palców.

- Dren musi być wykonany z PVC . PVC zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej. Dren musi być elastyczny, umożliwiając rolowanie przy użyciu rolera oraz wykonanie spawów na zgrzewarkach do jałowego łączenia drenów oraz zgrzewarkach dielektrycznych.

- Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające kompatybilność drenów różnych pojemników i umożliwiać ich wzajemne połączenie w systemie otwartym i zamkniętym , przy użyciu zgrzewarek do jałowego łączenia drenów.

- Od drenu czerpalnego na wysokości 20-35 cm, licząc od igły musi odchodzić dren prowadzący do pojemnika umożliwiającego pobranie próbek krwi ( na tzw. Pierwszą krew.) o pojemności około 30 ml, bez płynu konserwującego. Na drenie do tego pojemniczka powinien znajdować się otwarty zacisk plastikowy pozwalający na natychmiastowe przerwani dopływu krwi.

- Pojemniki muszą być sterylne i bez pirogenów.

- Metoda sterylizacji pojemników – zgodna z wymogami prawa polskiego i europejskiego dotyczącego sterylizacji wyrobów medycznych, w tym Farmakopei Europejskiej

- Na wszystkich pojemnikach musza znajdować się trwale umocowane etykiety firmowe. Nie mogą one ulec odklejeniu ani w czasie pobierania krwi pełnej ani w czasie prepartyki. Na etykiecie  powinny być następujące informacje (wymagania minimalne): nazwa wyrobu medycznego, pojemność pojemnika, nazwa producenta; oznakowanie CE, numer  REF, przeznaczenie pojemnika, numer serii, data ważności; informacje o sterylności i apirogenności, metodzie sterylizacji,  przeznaczeniu do jednorazowego użytku, o zastosowaniu w czasie produkcji ftalanów - DEHP (jeżeli zastosowano), z jakiego materiału wykonany jest wyrób medyczny, informację że przeznaczony jest tylko do jednorazowego użytku – informacje mogą być w postaci piktogramów zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Numer serii i kod produktu (w postaci alfa - numerycznej jak i kodu kreskowego) powinien być zgodny z systemem ISBT 128. Na etykiecie powinno być także puste  miejsce na wpisanie koniecznych danych np.: daty pobrania, numeru donacji.

- Pojemniki  muszą posiadać certyfikaty dopuszczające stosowanie na terenie Unii Europejskiej oraz znak CE.

- Każdy pojedynczy zestaw pojemników musi być pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, uniemożliwiające uszkodzenie pojemnika, zapewniające odpowiednie warunki przechowywania (wilgotność) oraz jałowość i apirogenność. Pojedyncze opakowania muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Jedno opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników (pojemność), numer REF, numer serii, data ważności, informacja o przechowywania – magazynowania.

- Do każdej serii pojemników musi być dołączony certyfikat jakości. Certyfikat jakości powinien zawierać oznaczenie serii, datę produkcji i datę ważności, numer kodu. Certyfikat musi posiadać zapis, iż pojemniki spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres oraz NIP Wykonawcy/Wykonawców); 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy), dokładne adresy i NIP-y wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018) oświadczamy:

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za:

CZĘŚĆ A za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ B za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ C za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ D za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ E za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ F za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ G za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ H za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ I za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

CZĘŚĆ J za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ............................................................. zł

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum2 dla potrzeb niniejszego

zamówienia jest następujący: ………………………………………........………………………………..

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnie z pkt 4 SIWZ.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ, wszystkimi zmianami oraz wyjaśnieniami SIWZ, dokonanymi przed terminem składania ofert i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego, w  terminie przez niego wyznaczonym.

- UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 
60 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami/ z udziałem podwykonawców: (wskazać nazwę podwykonawcy/ podwykonawców):……………………………………………………………………, przy realizacji następującego zakresu:………………………………………….………………….........

………………………………………………………………………………………………………………..

- OŚWIADCZAMY, że informacje zawarte na stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.). Wraz z ofertą przedkładamy informacje w celu wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- OŚWIADCZAM, że jako Wykonawca jestem małym/ średnim przedsiębiorcą:

TAK                                 NIE

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36), małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR, zaś średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

- Hasło dostępu (klucz) do odszyfrowania pliku JEDZ ………………………………………………..

W przypadku przesłania dokumentu JEDZ w formacie innym niż jest wykorzystywany przez Zamawiającego należy podać informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:

............................................................................................................................................................

nr tel.: ..................................., fax.: ..................................., e-mail : ………………..…………………..

- OFERTĘ niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1.............................................................................................

2.............................................................................................

........................................... dn. ........................                 ......................................................................

(miejscowość)				       podpis Wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

Część A

| L. p. | Asortyment | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 4 + stawka podatku VAT z kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | dostawa pojemników potrójnych typu góra dół, z płynem wzbogacającym, 450/2 x 400 do 600 ml z pojemnikiem próbkowym | 24 000 sztuk |  | …. % |  |

###### Oferujemy …….. miesięcy gwarancji na dostarczone materiały medyczne.

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				                                podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

Część B

| L. p. | Asortyment | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 4 + stawka podatku VAT z kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | dostawa jednorazowych zestawów do pobierania osocza metodą filracji membranowej przy pomocy separatora Autopheresis -c | 2 000 sztuk |  | …. % |  |
| 2 | dostawa pojemników transferowych z męskim złączem typu luer o pojemności 1000 ml | 2 000 sztuk |  | …. % |  |
| 3 | dostawa igieł do aferezy | 2 000 sztuk |  | …. % |  |
| RAZEM |  |

Oferujemy …….. miesięcy gwarancji na dostarczone materiały medyczne.

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				                               podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

Część C

| L. p. | Asortyment | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 4 + stawka podatku VAT z kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | dostawa pojemników pustych o pojemności 150 ml ±10ml, przeznaczonych do jednorazowego użytku | 1 000 sztuk |  | …. % |  |

###### Oferujemy …….. miesięcy gwarancji na dostarczone materiały medyczne.

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				                                podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3D DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

Część D

| L. p. | Asortyment | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 4 + stawka podatku VAT z kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | dostawa pojemników pustych o pojemności 300 ml ±10ml, przeznaczonych do jednorazowego użytku | 2 000 sztuk |  | …. % |  |

###### Oferujemy …….. miesięcy gwarancji na dostarczone materiały medyczne.

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				                            podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3E DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

Część E

| L. p. | Asortyment | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 4 + stawka podatku VAT z kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | dostawa pojemników pustych o pojemności 600 ml ±10ml, przeznaczonych do jednorazowego użytku | 300 sztuk |  | …. % |  |

Oferujemy …….. miesięcy gwarancji na dostarczone materiały medyczne.

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				                             podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3F DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

Część F

| L. p. | Asortyment | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 4 + stawka podatku VAT z kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | dostawa pojemników pustych płytkowych o pojemności 1000 ml ±10ml, przeznaczonych do jednorazowego użytku | 1 000 sztuk |  | …. % |  |

###### Oferujemy …….. miesięcy gwarancji na dostarczone materiały medyczne.

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				                              podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3G DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018)  oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

Część G

| L. p. | Asortyment | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 4 + stawka podatku VAT z kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania koncentratu krwinek płytkowych (KKP) z pojemnikiem odbiorczym i systemem odpowietrzania – jednorazowego użytku | 400 sztuk |  | …. % |  |

Oferujemy …….. miesięcy gwarancji na dostarczone materiały medyczne.

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				                              podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3H DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

Część H

| L. p. | Asortyment | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 4 + stawka podatku VAT z kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) z pojemnikiem odbiorczym i systemem odpowietrzania – jednorazowego użytku | 2 000 sztuk |  | …. % |  |

Oferujemy …….. miesięcy gwarancji na dostarczone materiały medyczne.

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				                                podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3I DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

Część I

| L. p. | Asortyment | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 4 + stawka podatku VAT z kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Dostawa zestawów do preparatyki zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z kożuszków leukocytarno-płytkowych (5 jednostek) z pojemnikiem odbiorczym oddychającym płytkowym, z filtrem antyleukocytarnym, przeznaczonych do jednorazowego użytku | 800 sztuk |  | …. % |  |

Oferujemy …….. miesięcy gwarancji na dostarczone materiały medyczne.

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				                              podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3J DO SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach cenowych:

Część J

| L. p. | Asortyment | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w złotych [kol. 3 x kol. 4 + stawka podatku VAT z kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | dostawa zestawów potrójnych pojemników pustych o pojemności 600 ml ±10ml (3x600 ml ±10ml) do pobierania i preparatyki krwi pełnej, przeznaczonych do jednorazowego użytku | 500 sztuk |  | …. % |  |

Oferujemy …….. miesięcy gwarancji na dostarczone materiały medyczne.

........................................ dn. ........................                                          				…………..................................................................

(miejscowość)                                                                                				     podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

###### ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA nr ……………….

zawarta ……………… r. w Radomiu,  pomiędzy:

### Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha 
w Radomiu, z siedzibą: 26-612 Radom, ul. Limanowskiego 42, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000048204, posiadającym: Regon 000303060, NIP 948-16-24-611, reprezentowanym przez:

Dominika Purgala - Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………….. z siedzibą ……………….., przy ul. …………………,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  …………… , pod numerem ………………., NIP: …………………, REGON: ……………….., reprezentowaną przez:

…………………. – ………………….,

zwaną dalej Wykonawcą,

łącznie zwanymi także „Stronami”.

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o symbolu: ………. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), dalej „Pzp” oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……..r.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa:

……………………………………………………………………………………………………………..

§ 2

- Umowa zawarta jest na czas określony i trwać będzie licząc od daty podpisania umowy 
do wyczerpania ilości przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż do ……………….2019  r.

- Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy spełnia wymagania określone 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy oraz posiada wymagane atesty i spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju towaru oraz jest zgodny z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2.

§ 3

- Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych, składanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w zamówieniach pisemnych przesłanych drogą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiany towar w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.

- Miejscem dostawy zamawianego towaru jest siedziba Zamawiającego – Magazyn Główny.

- Dostawy winny być realizowane w godzinach od 700 do 1400 w dniach pracy Zamawiającego.

- Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie dokonane przez magazyniera po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności materiału.

- Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym jego uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.

- Wykonawca udziela gwarancji na  przedmiot umowy na okres …… miesięcy ważności licząc od daty dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dostawy świadectwa jakości serii na każdy produkt.

- Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym 
o nie więcej niż 10%, co nie jest odstępstwem od umowy.

- Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcje w języku polskim do każdego opakowania zbiorczego.

- Wykonawca zapewni, że materiały medyczne mające wpływ na jakość składników krwi dostarczone/transportowane są do magazynu głównego RCKiK Radom w nadzorowanych warunkach, w temperaturze zalecanej przez producenta. Wykonawca dostarczy wydruk 
z monitoringu temperatury transportu.

§ 4

- Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy, o której mowa w § 2 ust. 2.

- Łączna wartość umowy opiewa na kwotę:

- za część  – ……………….. zł brutto (słownie: …………………………………….), która zawiera należny podatek VAT w wysokości 8%

- Strony dokonywać będą rozliczenia z tytułu realizacji umowy na podstawie faktur częściowych wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonego towaru.

- Zapłata należności odbywać się będzie przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawianej po dostawie przedmiotu umowy.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać 
kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 5

- Wykonawca zapewnia, że producent spełnia wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania zgodnie 
z ustalonymi procedurami i wymogami GMP oraz zobowiązuje się do kierowania dystrybucją przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku nr 1 do umowy zgodnie z ustalonymi procedurami i wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

- Wykonawca zezwala na wizytowanie pomieszczeń, w których następuje magazynowanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd w dokumentację dotyczącą dystrybucji przedmiotu umowy.

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do realizacji umowy jest:
……………. tel.:………….., e-mail: ………………..

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do realizacji umowy jest:
Pani Monika Puła, tel.:515197764, e-mail: praparatyka@rckik.radom.pl

Pani Aneta Słyk – Małysa tel. 500 754 538 , email: pobieranie@rckik.radom.pl

§ 6

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego towaru w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym i asortymentowym w stosunku do złożonego zamówienia, a także w przypadku jego wad fizycznych. Koszty związane ze zwrotem reklamowanej partii towaru ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych materiałów 
i bezzwłoczne dostarczenie materiałów wolnych od wad, nie później niż do 5 dni od zgłoszenia reklamacji.

  - W ramach uprawnień gwarancyjnych Zamawiającemu przysługuje w szczególności  prawo zwrotu wadliwego (tj. w szczególności niekompletnego, niezgodnego z ofertą Wykonawcy, nieodpowiedniej jakości np. posiadającego wady mechaniczne) przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia jego wadliwości w okresie gwarancji. W przypadku dokonania zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego za wadliwy przedmiot umowy wynagrodzenia, jako świadczenia nienależnego.

  - W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić 
z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę z danej dziedziny.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 10% łącznej wartości brutto umowy, w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- 0,5% łącznej wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od wymaganego w myśl § 3 ust.2 lub § 6 ust 2 terminu dostawy lub wymiany przedmiotu umowy.

- Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 8

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach 
i na określonych warunkach:

  - Zmiana terminu dostawy:

- zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy;

- zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a) – c) termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, 
nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

- zmiany spowodowane niedostępnością na rynku wskazanych w ofercie materiałów medycznych trwających dłużej niż 1 tydzień lub ich wycofaniem z produkcji – w takim przypadku Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu materiał medyczny będący materiałem zastępującym wycofany przez producenta, np. kolejna seria, nowy model tego samego materiału lub materiał medyczny równoważny pod względem funkcjonalności), ale ich cena nie może przewyższać ceny materiałów medycznych podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej umowie;

- dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości, nowszej generacji pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji, przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia.

  - Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

- zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego;

- zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych - 
W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy;

- zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT -  jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT  zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.

- dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

- dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur.

  - Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 9

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy z natychmiastowym skutkiem w przypadku niewłaściwej realizacji umowy przez Wykonawcę, w tym m.in.:

- dostarczania przedmiotu umowy bez wymaganej dokumentacji,

- powtarzającego się opóźnienia w dostawach przedmiotu umowy lub jego wymianie 
w przypadku zgłoszenia reklamacji,

- innego naruszenia umowy.

- W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej określonej w § 7 ust 1 a.

§ 10

Wykonawcy nie przysługuje prawo cesji wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd powszechny dla Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający:								Wykonawca:

###### ZAŁĄCZNIK  NR  5 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23

USTAWY PZP

................................................

pieczęć Wykonawcy

W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018), oświadczam iż:

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn.zm.)

      - nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami biorącymi udział 
w niniejszym postępowaniu

      - przynależę do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca:

...........................................................................................................................................................

W przypadku Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 229, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, zobligowani są złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

........................................... dn. ........................             .........................................................................

(miejscowość)                                                                                      podpis wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Instrukcja pobrania formularza JEDZ

- Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą stronę internetową https://ec.europa.eu/tools/espd

W tym celu należy podjąć następujące kroki:

a) Ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”

b) Wejść na stronę https://ec.europa.eu/tools/espd

c) Wybrać odpowiednią wersję językową

d) Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)

e) Zaimportować pobrany wcześniej plik

f) Wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza).

g) Wydrukować, podpisać i załączyć do oferty.

- Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

WZÓR

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

................................................

pieczęć Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi (znak  sprawy: ZP-4-2018)

Odpowiadając na wezwanie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu składamy oświadczenie:

- o braku wydania wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- o braku orzeczenia wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne;

- o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

.................................. dn. ...........................	               .........................................................................

podpis Wykonawcy lub  upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

W przypadku wykonawców występujących wspólnie – podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

niepotrzebne skreślić

w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców oddzielnie

w przypadku Wykonawców występujących wspólnie składa każdy z Wykonawców oddzielnie