SPIS TREŚCI

Rozdział 1.                       Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 2.                       Termin wykonania zamówienia

Rozdział 3.                       Miejsce oraz termin składania ofert

Rozdział 4.                       Wybór oferty

Rozdział 5.                       Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 6.                       Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 		                                  	                                kierował przy wyborze oferty.

Załącznik Nr 1                 Formularz oferty

Załącznik Nr 2                 Formularz cenowy

Załącznik Nr 3                 Projekt umowy

Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia

PAKIET I.

WYROBY MEDYCZNE

- Preparat do mycia i  dezynfekcji dużych powierzchni, wyrobów medycznych,                             o przyjemnym zapachu, z możliwością stosowania w obecności dawców/ pacjentów. Preparat na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych,  bez zawartości aldehydu, kwasu cytrynowego, fenoli i ich pochodnych, związków chloru, biguanidów, substancji utleniających jako substancje aktywne. Nie powodujący lepkości dezynfekowanych powierzchni, nie wymagający spłukiwania. Skuteczny wobec B, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes, Corona) w stężeniu 0,25% do 15 min; skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Preparat w koncentracie - wydajność dla stężenia roboczego-min.400 litrów z 1 litra koncentratu. Koncentrat nie może być klasyfikowany jako żrący (nie może posiadać zwrotu H314 w karcie charakterystyki). Opakowanie o pojemności 1 litr                                z wbudowanym dozownikiem. Wyrób medyczny kl. IIa.

- Gotowy do użytku preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych i małych powierzchni, na bazie nadtlenku wodoru i etanolu, w postaci delikatnej pianki nie tworzącej mgły aerozolowej podczas aplikacji. Wymagane dobre właściwości myjące oraz duża kompatybilność materiałowa. Nie wymaga spłukiwania z powierzchni.  Wymagane spektrum działania: B (Tbc), F, V, S  w czasie max. 30 minut w warunkach brudnych. Wymagana wysoka wydajność mycia i dezynfekcji (potwierdzona przez producenta): min. 100 m 2 zdezynfekowanej powierzchni z 1 litra preparatu. Opakowanie o pojemności 1 litr z końcówką spieniającą. Wyrób medyczny kl. IIa.

- Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów  medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni, na bazie etanolu i IV rzędowych związków amonowych (propionian). Preparat nie klasyfikowany jako niebezpieczny; możliwość użycia do powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz w obecności dawców/pacjentów; użycie przez przetarcie oraz spryskiwanie. Preparat o szerokim spektrum działania: B (w tym Tbc), F i V.  Pełne spektrum działania F, Tbc do 5 min; B, C. albicans, M. terre, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Herpes, Corona,  SARS) do 30 sek. Opakowanie o pojemności 1 litr ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny kl. IIa.

- Jałowy preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu, jednoalkoholowy, nie zawierający substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Działanie natychmiastowe max 30 sek. oraz przedłużone min 3 godz. Produkt w systemie zamkniętym; jednorazowe worki z laminatu z zastawką zabezpieczającą przed wtórną kontaminacją, o pojemności 700 do 1000 ml. Wymagana skuteczność biobójcza: B (w tym Tbc), F, V (w tym Rota). Wyrób medyczny kl. IIb.

- Gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholem do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych  oraz higienicznej dezynfekcji  skóry rąk. Wymagana  skuteczność biobójcza:  B (w tym Tbc), F i V (HIV, HBV, HCV). Czas działania: dezynfekcja powierzchni-5 min, dezynfekcja skóry rąk-30 sek. Pakowane w szczelne pojemniki gwarantujące świeżość produktu do ostatniej sztuki, z systemem umożliwiającym wyciąganie pojedynczych sztuk z opakowania. Wymiary pojedynczej chusteczki min.130/200 mm. Opakowanie o zawartości 80-100 sztuk. Wyrób medyczny kl. IIa.

PRODUKTY BIOBÓJCZE

- Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru do mycia i  dezynfekcji dużych powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń. Dobre właściwości myjące dzięki zawartości tenzydów. Szerokie spektrum biobójcze: B (w tym Tbc), F, V (HBV, HIV, HCV)  i sporobójcze, skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Tabletki o masie 4-5,5 g, uwalniające 1 g aktywnego chloru; działanie biobójcze, w tym sporobójcze, w 15 min, przy stężeniu 1000 ppm. Łatwość przygotowania i duża wydajność preparatu - 1 tabl./1 l wody. Opakowanie umożliwia przygotowanie 100- 200 ml roztworu roboczego. Środek biobójczy.

KOSMETYKI

1. Jałowy preparat w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, nie zawierający substancji drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Produkt w systemie zamkniętym,  w opakowaniach jednorazowego użytku z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację; pojemność opakowania 7000-1000 ml. Kosmetyk.

2. Emulsja do pielęgnacji skóry rąk na bazie naturalnych składników. Zawiera wosk pszczeli, kolagen, elastynę, kwas hialuronowy, witaminy C, E i F. Preparat wykazujący właściwości pielęgnujące oraz nawilżające, w opakowaniu z dozownikiem/pompką; opakowanie o pojemności 400-500 ml. Kosmetyk.

PAKIET II

PRODUKTY LECZNICZE

1. Alkoholowy preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk oparty o 2-propanol i kwas undecylowy, nie zawierający pochodnych fenolowych i chlorheksydyny; roztwór  gotowy do użytku, o szerokim spektrum działania: B (w tym Tbc), F i V (w tym HBV, HIV) i przedłużonym czasie działania; wykazujący dobrą tolerancję przez skórę w przypadku długotrwałego stosowania; posiadający właściwości ochronne i pielęgnacyjne wobec skóry. Opakowanie o pojemności 100-200 ml. Produkt leczniczy.

2. Gotowy, bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami, pobieraniem krwi: zawierający trzy alkohole i nadtlenek wodoru, nie zawierający jodu, fenolu i ich związków; preparat o szerokim spektrum działania: B (w tym Tbc), F i V (w tym HBV, HIV). Opakowanie ze spryskiwaczem, o pojemności 300-350 ml. Produkt leczniczy.

| Lp | Opis produktu | Opakowanie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, wyrobów medycznych, o przyjemnym zapachu, z możliwością stosowania w obecności dawców/ pacjentów. Preparat na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości aldehydu, kwasu cytrynowego, fenoli i ich pochodnych, związków chloru, biguanidów, substancji utleniających jako substancje aktywne. Nie powodujący lepkości dezynfekowanych powierzchni, nie wymagający spłukiwania. Skuteczny wobec B, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes, Corona) w stężeniu 0,25% do 15 min; skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Preparat w koncentracie - wydajność dla stężenia roboczego-min.400 litrów z 1 litra koncentratu. Koncentrat nie może być klasyfikowany jako żrący (nie może posiadać zwrotu H314 w karcie charakterystyki). Opakowanie o pojemności 1 litr z wbudowanym dozownikiem. Wyrób medyczny kl. IIa. | 1 litr | 500 litrów |
| 2 | Gotowy do użytku preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych i małych powierzchni, na bazie nadtlenku wodoru i etanolu, w postaci delikatnej pianki nie tworzącej mgły aerozolowej podczas aplikacji. Wymagane dobre właściwości myjące oraz duża kompatybilność materiałowa. Nie wymaga spłukiwania z powierzchni. Wymagane spektrum działania: B (Tbc), F, V, S w czasie max. 30 minut w warunkach brudnych. Wymagana wysoka wydajność mycia i dezynfekcji (potwierdzona przez producenta): min. 100 m 2 zdezynfekowanej powierzchni z 1 litra preparatu. Opakowanie o pojemności 1 litr z końcówką spieniającą. Wyrób medyczny kl. IIa. | 1 litr | 60 litrów |
| 3 | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudno dostępnych powierzchni, na bazie etanolu i IV rzędowych związków amonowych (propionian). Preparat nie klasyfikowany jako niebezpieczny; możliwość użycia do powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz w obecności dawców/pacjentów; użycie przez przetarcie oraz spryskiwanie. Preparat o szerokim spektrum działania: B (w tym Tbc), F i V. Pełne spektrum działania F, Tbc do 5 min; B, C. albicans, M. terre, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Herpes, Corona, SARS) do 30 sek. Opakowanie o pojemności 1 litr ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny kl. IIa. | 1 litr | 170 litrów |
| 4 | Jałowy preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu, jednoalkoholowy, nie zawierający substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Działanie natychmiastowe max 30 sek. oraz przedłużone min 3 godz. Produkt w systemie zamkniętym; jednorazowe worki z laminatu z zastawką zabezpieczającą przed wtórną kontaminacją; pojemność opakowania 700-1000 ml. Wymagana skuteczność biobójcza: B (w tym Tbc), F, V (w tym Rota). Wyrób medyczny kl. IIb. | 700 ml-1000 ml | 210 litrów |
| 5 | Gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholem do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych oraz higienicznej dezynfekcji skóry rąk. Wymagana skuteczność biobójcza: B (w tym Tbc), F i V (HIV, HBV, HCV). Czas działania: dezynfekcja powierzchni-5 min, dezynfekcja skóry rąk-30 sek. Pakowane w szczelne pojemniki gwarantujące świeżość produktu do ostatniej sztuki, z systemem umożliwiającym wyciąganie pojedynczych sztuk z opakowania. Wymiary pojedynczej chusteczki min.130/200 mm. Opakowanie o zawartości 80-100 sztuk. Wyrób medyczny kl. IIa. | 80-100 szt. | 300 op. |
| 6 | Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń. Dobre właściwości myjące dzięki zawartości tenzydów. Szerokie spektrum biobójcze: B (w tym Tbc), F, V (HBV, HIV, HCV) i sporobójcze, skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Tabletki o masie 4-5,5 g, uwalniające 1 g aktywnego chloru; działanie biobójcze, w tym sporobójcze, w 15 min, przy stężeniu 1000 ppm. Łatwość przygotowania i duża wydajność preparatu - 1 tabl./1 l wody. Opakowanie umożliwia przygotowanie 100- 200 ml roztworu roboczego. Środek biobójczy. | 100-200 tabletek | 8000 tabletek |
| 7 | Jałowy preparat w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, nie zawierający substancji drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Produkt w systemie zamkniętym, w opakowaniach jednorazowego użytku z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację; opakowanie o pojemności 700-1000 ml. Kompatybilny z produktem w pozycji 4. Kosmetyk. | 700 ml-1000 ml | 210 litrów |
| 8 | Emulsja do pielęgnacji skóry rąk na bazie naturalnych składników. Zawiera wosk pszczeli, kolagen, elastynę, kwas hialuronowy, witaminy C, E i F. Preparat wykazujący właściwości pielęgnujące oraz nawilżające, w opakowaniu z dozownikiem/pompką; opakowanie o pojemności 400-500 ml. Kosmetyk. | 400-500 ml | 80 opakowań |
| 9 | Alkoholowy preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk oparty o 2-propanol i kwas undecylowy, nie zawierający pochodnych fenolowych i chlorheksydyny; roztwór gotowy do użytku, o szerokim spektrum działania: B (w tym Tbc), F i V (w tym HBV, HIV, HCV) i przedłużonym czasie działania; wykazujący dobrą tolerancję przez skórę w przypadku długotrwałego stosowania; posiadający właściwości ochronne i pielęgnacyjne wobec skóry. Opakowanie o pojemności 100-200 ml. Produkt leczniczy. | 100-200 ml | 300 litrów |
| 10 | Gotowy, bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami, pobieraniem krwi: zawierający trzy alkohole i nadtlenek wodoru, nie zawierający jodu, fenolu i ich związków; preparat o szerokim spektrum działania: B (w tym Tbc), F i V (w tym HBV, HIV). Opakowanie ze spryskiwaczem, o pojemności 300-350 ml. Produkt leczniczy. | 300-350 ml | 84 litry |

B. Opis wymagań

Wymogi dla produktów

I. W zakresie dopuszczenia:

1. Wyroby medyczne - Deklaracja zgodności z dyrektywą o wyrobach medycznych

2. Produkty biobójcze - Pozwolenie  na obrót produktem biobójczym

3. Leki - Pozwolenie na obrót produktem leczniczym

4.Kosmetyki - Zgłoszenie kosmetyku do CPNP

5. Certyfikat CE

II. W zakresie dokumentacji produktowej:

1. Ulotka preparatu w języku polskim - wszystkie preparaty

2. Karta charakterystyki -tylko dla produktów biobójczych i wyrobów medycznych

3. Charakterystyka produktu leczniczego - ChPL, tylko leki

4. Oświadczenia producenta potwierdzające właściwości i zastosowanie preparatu wskazane w opisie przedmiotu zamówienia

5. Badania potwierdzające skuteczność bójczą wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia zgodności z przedmiotem zamówienia i spełniania wymagań dotyczących działania dezynfekcyjnego oferowanego towaru zamawiający żąda dostarczenia sprawozdania z badania mikrobiologicznego, które zostało przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 14885:2015 przez laboratorium certyfikowane w UE.

6. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać informację o terminie ważności po otwarciu opakowania a w przypadku jej braku informacja taka powinna być podana przez producenta/dostawcę na oddzielnym dokumencie (nie dotyczy kosmetyków).

III. Wymogi dodatkowe:

1. Dla produktów: Wyroby medyczne pkt.4 i Kosmetyki pkt.1 wymagana bezpłatna dostawa i montaż dozowników ściennych w ilości i miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Preparaty powinny być kompatybilne - pochodzić od jednego producenta.

2. Zafoliowany ,,Schemat mycia i dezynfekcji rąk” w ilości ok. 40 sztuk.

3. Do przetargu dołączyć próbki wszystkich produktów.

Ważność preparatów 12 miesięcy od daty dostawy

Rozdział 2.  Termin wykonania

24 miesięcy  od  momentu podpisania umowy.

Rozdział 3.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2018r. do godziny 12:00 pocztą lub osobiście na adres Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu ul. Limanowskiego 42; 26-600 Radom z dopiskiem nie otwierać przed 27.11.2018 godz. 1200 . Znak sprawy ZR-153/2018.

„ Sprzedaż i dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych”.

2. Badanie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych w dniu 27.11.2018r. o godzinie 12:15.

3. UWAGA –za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

4.Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

p. Grażyna Kraszewska  tel. 501 270 508;  Ewa Jaroszek tel. 511 351 896

Rozdział 4.      Wybór oferty.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej ze złożonych ofert w przepadku nie zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał .

2. Zaproszenie do złożenia oferty zostanie rozstrzygnięty w przypadku złożenia tylko jednej oferty jeżeli Zamawiający uzna ją za korzystną.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

4.Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział 5.        Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. Do oferty należy dołączyć parafowany wzór umowy.

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić druku „Formularz oferty”stanowiącym  załącznik nr 1 oraz „Formularzu cenowym” załącznik nr 2

Rozdział 6.          Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny ofert:

cena 60%

jakość 40 %

Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

Formularz cenowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

2. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

2.1) Dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn zm.) - ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 cyt. Ustawy. 2.2) Dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 211 z późn. zm ):  Deklarację wytwórcy o spełnianiu wymagań zasadniczych przez oferowane wyroby medyczne & Certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych wyrobów medycznych ( dotyczy wyrobów medycznych wymienionych w art. 29 ust. 5 cyt. ustawy)

2.3) Dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 122) - pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.

2.4) Dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 475) – potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.5) Oświadczenia, że Oferent na każde żądanie Zamawiającego przedłoży badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania oferowanych preparatów, wykonane metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2.6) Ulotki informacyjne oferowanych środków potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

2.7) Karty charakterystyki, o których mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 (Dz. U.UE.L.06.396.1) zmienionym Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.UE.L.2010.133.1) oraz Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP - Dz. Urz. UE L 353/1) lub oświadczenie, że nie istnieje prawny obowiązek sporządzenia i dostarczenia Kart Charakterystyki do przedmiotu zamówienia

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu w zakresie praw majątkowych, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Podpis złożony pod ofertą powinien być opieczętowany imienną pieczątką składającego podpis. Oferta może również być podpisana przez pełnomocnika z tym, że do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

4. Załączone do oferty dokumenty powinny być złożone:

Oświadczenia w oryginałach podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty, podpis powinien być opatrzony (ostemplowany) imienną pieczątką podpisującego. Ponadto oświadczenie powinno być ostemplowane firmową pieczątką wykonawcy i zawierać datę sporządzenia.

Znak sprawy ZR-153/2018

ZAŁĄCZNIK  NR  1

do zaproszenia do złożenia oferty

| (pieczęć Wykonawcy) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

Dostawa i sprzedaż  środków do mycia i dezynfekcji dloa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu oświadczamy/wykonawcy występujący wspólnie: ………………………………………. oświadczają,:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42 e-mail:przetargi@rckik.radom.pl.

- inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu jest Pani/Pani Aneta Kargulewicz kontakt: abi@rckik.radom.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wcelu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia:

Pakiet I

za łączną cenę netto na okres 24 miesięcy …………………………………………………………..zł

(słownie złotych: ........................................................................................................................)

za łączną cenę brutto(z podatkiem VAT) na okres 24 miesięcy ................................ zł

(słownie złotych: .....................................................................................................................)

Pakiet II

za łączną cenę netto na okres 24 miesięcy …………………………………………………………..zł

(słownie złotych: ........................................................................................................................)

za łączną cenę brutto(z podatkiem VAT) na okres 24 miesięcy .....................................zł)

(słownie złotych: .....................................................................................................................)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ……………………………………………………………………….. (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja).

- OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesięcy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty i uznajemy się 
za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami/z udziałem Podwykonawców w następujących częściach zamówienia: …………………………………………………………...…………..………………

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(wskazać części zamówienia podlegające realizacji przez Podwykonawców)

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres: ......................................................................................................................................................... nr. tel.: .................................., fax.: ..................................., e-mail : ………………………………

9. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1.   ............................................................................................

2.   ............................................................................................

3.   ............................................................................................

................................ dn. ........................     .....................................................................

podpis wykonawcy lub upełnomocnionego 							przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2  FORMULARZ CENOWY

................................................

pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w  zaproszeniu do składania ofert o udzielenie Zamówienia Publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy- Prawo Zamówień Publicznych na sprzedaż i dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych (znak sprawy: ZR-153/2018) oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanym w rozdziale 1 na następujących warunkach cenowych:

ŚRODKI MYJĄCE I DEZYNFEKCYJNE – Pakiet nr I- Wyroby medyczne

| Lp | Asortyment | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto (kol.4x5 kol.) w zł | Kwota podatku Vat w zł | Stawka Vat % | Wartość brutto(kol.6+7 kol.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, wyrobów medycznych, o przyjemnym zapachu, z możliwością stosowania w obecności dawców/ pacjentów. Preparat na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości aldehydu, kwasu cytrynowego, fenoli i ich pochodnych, związków chloru, biguanidów, substancji utleniających jako substancje aktywne. Nie powodujący lepkości dezynfekowanych powierzchni, nie wymagający spłukiwania. Skuteczny wobec B, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes, Corona) w stężeniu 0,25% do 15 min; skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Preparat w koncentracie - wydajność dla stężenia roboczego-min.400 litrów z 1 litra koncentratu. Koncentrat nie może być klasyfikowany jako żrący (nie może posiadać zwrotu H314 w karcie charakterystyki). Opakowanie o pojemności 1 litr z wbudowanym dozownikiem. Wyrób medyczny kl. IIa. | 1 litr | 500 litrów | …........... | …............. | …........ | …......% | ….............. |
| 2. | Gotowy do użytku preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych i małych powierzchni, na bazie nadtlenku wodoru i etanolu, w postaci delikatnej pianki nie tworzącej mgły aerozolowej podczas aplikacji. Wymagane dobre właściwości myjące oraz duża kompatybilność materiałowa. Nie wymaga spłukiwania z powierzchni. Wymagane spektrum działania: B (Tbc), F, V, S w czasie max. 30 minut w warunkach brudnych. Wymagana wysoka wydajność mycia i dezynfekcji (potwierdzona przez producenta): min. 100 m 2 zdezynfekowanej powierzchni z 1 litra preparatu. Opakowanie o pojemności 1 litr z końcówką spieniającą. Wyrób medyczny kl. IIa. | 1 litr | 60 litrów | ............... | ….......... | …........ | …......% | ….............. |
| 3. | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni, na bazie etanolu i IV rzędowych związków amonowych (propionian). Preparat nie klasyfikowany jako niebezpieczny; możliwość użycia do powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz w obecności dawców/pacjentów; użycie przez przetarcie oraz spryskiwanie. Preparat o szerokim spektrum działania: B (w tym Tbc), F i V. Pełne spektrum działania F, Tbc do 5 min; B, C. albicans, M. terre, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Herpes, Corona, SARS) do 30 sek. Opakowanie o pojemności 1 litr ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny kl. IIa. | 1 litr | 170 litrów | …............ | …............. | …...... | …......% | ….............. |
| 4. | Jałowy preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, na bazie etanolu, jednoalkoholowy, nie zawierający substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Działanie natychmiastowe max 30 sek. oraz przedłużone min 3 godz. Produkt w systemie zamkniętym; jednorazowe worki z laminatu z zastawką zabezpieczającą przed wtórną kontaminacją; pojemność opakowania 700-1000 ml. Wymagana skuteczność biobójcza: B (w tym Tbc), F, V (w tym Rota). Wyrób medyczny kl. IIb. | 700 ml-1000 ml | 210 litrów | ….............. | …................ | …........... | …......% | ….............. |
| 5. | Gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholem do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych oraz higienicznej dezynfekcji skóry rąk. Wymagana skuteczność biobójcza: B (w tym Tbc), F i V (HIV, HBV, HCV). Czas działania: dezynfekcja powierzchni-5 min, dezynfekcja skóry rąk-30 sek. Pakowane w szczelne pojemniki gwarantujące świeżość produktu do ostatniej sztuki,z systemem umożliwiającym wyciąganie pojedynczych sztuk z opakowania. Wymiary pojedynczej chusteczki min.130/200 mm. Opakowanie o zawartości 80-100 sztuk. Wyrób medyczny kl. IIa. | 80-100 szt. | 300 op. | ….............. | ….............. | …........... | …......% | ….............. |
| 6. | Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń. Dobre właściwości myjące dzięki zawartości tenzydów. Szerokie spektrum biobójcze: B (w tym Tbc), F, V (HBV, HIV, HCV) i sporobójcze, skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Tabletki o masie 4-5,5 g, uwalniające 1 g aktywnego chloru; działanie biobójcze, w tym sporobójcze, w 15 min, przy stężeniu 1000 ppm. Łatwość przygotowania i duża wydajność preparatu - 1 tabl./1 l wody. Opakowanie umożliwia przygotowanie 100- 200 ml roztworu roboczego. Środek biobójczy. | 100-200 tabletek | 8000 tabletek | ….............. | ….............. | …........... | …......% | ….............. |
| 7. | Jałowy preparat w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, nie zawierający substancji drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników. Produkt w systemie zamkniętym, w opakowaniach jednorazowego użytku z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację; opakowanie o pojemności 700-1000 ml. Kompatybilny z produktem w pozycji 4. Kosmetyk. | 700ml-1000 ml | 210 litrów | ….............. | ….............. | …........... | …......% | ….............. |
| 8. | Emulsja do pielęgnacji skóry rąk na bazie naturalnych składników. Zawiera wosk pszczeli, kolagen, elastynę, kwas hialuronowy, witaminy C, E i F. Preparat wykazujący właściwości pielęgnujące oraz nawilżające, w opakowaniu z dozownikiem/pompką; opakowanie o pojemności 400-500 ml. Kosmetyk. | 400-500 ml | 80 opakowań | ….............. | ….............. | …........... | …......% | ….............. |
| RAZEM (suma wierszy 1-8 ) | …............. | …........ |  | ….............. |

ŚRODKI MYJĄCE I DEZYNFEKCYJNE – Pakiet nr II - Wyroby lecznicze

| Lp | Asortyment | Wielkość opakowania jednostkowego | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto (kol. 4x5 kol.) w zł | Kwota podatku Vat w zł (z kol. 6) | Stawka Vat % | Wartość brutto (kol. 6+7 kol.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Alkoholowy preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk oparty o 2-propanol i kwas undecylowy, nie zawierający pochodnych fenolowych i chlorheksydyny; roztwór gotowy do użytku, o szerokim spektrum działania: B (w tym Tbc), F i V (w tym HBV, HIV, HCV) i przedłużonym czasie działania; wykazujący dobrą tolerancję przez skórę w przypadku długotrwałego stosowania; posiadający właściwości ochronne i pielęgnacyjne wobec skóry. Opakowanie o pojemności 100-200 ml. Produkt leczniczy. | 100-200 ml | 300 litrów | ….............. | …................ | …........ | …......% | ….................. |
| 2. | Gotowy, bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami, pobieraniem krwi: zawierający trzy alkohole i nadtlenek wodoru, nie zawierający jodu, fenolu i ich związków; preparat o szerokim spektrum działania: B (w tym Tbc), F i V (w tym HBV, HIV). Opakowanie ze spryskiwaczem, o pojemności 300-350 ml. Produkt leczniczy. | 300-350 ml | 84 litry | ............... | ….......... | …........ | …......% | ….............. |
| RAZEM ( suma wierszy 1-2 ) | …............. | ….......... |  | ….................. |

.

....................................... dn. ....................							 …………..................................................................

(miejscowość) 										podpis wykonawcy lub upełnomocnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) wykon

Znak sprawy ZR-153/2018

ZAŁĄCZNIK   NR 3

Projekt umowy

UMOWA SPRZEDAŻY

Nr …….…./2018

Zawarta w Radomiu, dnia ………………… 2018 r., pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu,

26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048204, REGON 000303060 ;   NIP 9481624611reprezentowanym przez:

Dominika Purgala - Dyrektora,

zwany dalej Kupującym,

a

……………………………………………………………………………..,

ul. …………………………………, ……………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………. - …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………….., w imieniu którego działają:

- ........................................................... – ................................................................,

- ........................................................... – ................................................................,

zwaną dalej Sprzedawcą,

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż środków do mycia i dezynfekcji, w ilościach oraz zgodnie ze specyfikacją i cenami wskazanymi w ofercie Sprzedającego z dnia ……………………………………… 2018 r., stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto …………….. zł (słownie: …………………………………………………….. zł).

2. Wskazana cena obejmuje dostarczenie przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

§ 3

1.Podstawą dokonania rozliczeń między stronami będzie faktura wystawiona po protokolarnym odbiorze każdej dostarczonej partii przedmiotu umowy.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do podania w treści faktury numeru umowy i daty jej zawarcia.

3. Kupujący dokona zapłaty na konto bankowe Sprzedającego wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od jej otrzymania.

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego na rzecz Sprzedawcę.

§ 4

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy dostarczany będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Kupującego.

2. Termin dostarczenia zamówionych produktów wynosi do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Zamówienia składane będą przez Kupującego faksem na numer ………………………… lub e-mail: …………………………………………………….. .

4. Miejscem dostawy jest siedziba Kupującego – pomieszczenia magazynowe.

§ 5

1. Sprzedawca udziela gwarancji (termin przydatności do użycia) na przedmiot umowy poczynając od dnia jego przekazania na okres …………………….. miesięcy.

2. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem/przechowywaniem przedmiotu umowy,

- uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych,

3. W czasie trwania gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do dokonania wymiany przedmiotów umowy dotkniętych wadą na swój koszt w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o niej.

§ 6

Kupujący zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

1. co najmniej dwukrotnego w trakcie trwania umowy opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy,

2. opóźnienia w wymianie dotkniętego wadami przedmiotu umowy powyżej 3 dni ponad datę przewidzianą w niniejszej umowie.

§ 7

1. W razie wypowiedzenia od umowy przez Sprzedawcę lub przez Kupującego z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.

2. W przypadku zwłoki w dostawie lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy trwającego powyżej terminów wskazanych w umowie, Sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2  płatne będą w terminie 14 dni od daty zażądania przez Kupującego ich zapłaty. Kupujący uprawniony jest do potrącania kar z wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy.

4. W przypadku zwłoki z płatnościami po stronie Kupującego, zobowiązany on jest do zapłaty kary w wysokości odsetek ustawowych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

5. W sytuacji powstania szkody, która przekracza wartość kar umownych, każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia roszczeń do jej rzeczywistej wysokości.

§ 8

1.Umowę zawarto na czas określony, tj. 24 miesiące.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Kupującego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca					Kupujący

# Footnotes

w przypadku wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik